## List1
TROŠKOVNIK: FARMACEUTSKI PROIZVODI
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | NAZIV PROIZVODA | OKVIRNE KOLIČINE | JEDINICA MJERE | JEDINIČNA CIJENA (BEZ PDV-A) | STOPA PDV-A | UKUPNI IZNOS STAVKE (BEZ PDV-A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (6x8)
1 | Koštani supstitut: granule minerala prirodne spongiozne kosti goveđeg porijekla. Granule trebaju biti proizvedene procesom višestupanjskog pročišćavanja, sterilizirane gama-zračenjem i dvosturko sterilno pakirane. Veličina granula 1,0-2,00mm, pakiranje 0,5g. |  |  |  | 40 | kom |  | 5%
2 | Koštani supstitut: granule minerala prirodne spongiozne kosti goveđeg porijekla. Granule trebaju biti prozvedene procesom višestupanjskog pročišćavanja, sterilizirane gama-zračenjem i dvosturko sterilno pakirane. Veličina granula 0,25-1,00mm, pakiranje 0,5 g. |  |  |  | 70 | kom |  | 5%
3 | Koštani supstitut: granule minerala prirodne spongiozne kosti goveđeg porijekla. Granule trebaju biti proizvedene procesom višestupanjskog pročišćavanja, sterilizirane gama-zračenjem i dvosturko sterilno pakirane. Veličina granula 1,0-2,00mm, pakiranje 1,0 g. |  |  |  | 10 | kom |  | 5%
4 | Nativni kolageni dermalni acelularni matriks dobiven višefaznim procesom čišćenja s kolagenom tipa I i III. vezivni supstitut, za nadomjestak mekih tkiva, derivat svinjskog dermisa koji prolazi višefazni proces čišćenja. Kao rezultat toga se dobiva trodimenzionalni stabilni matriks koji je nalik ljudskom tkivu, dimenzije 1X15X20 mm |  |  |  | 6 | kom |  | 5%
5 | Resorptivna kolagenska hidrofilna membrana izrađena od svinjskog kolagena ili dermisa obrađenog procesom pročišćavanja kako bi se izbjegle imunološke reakcije i bez dodatnih kemijskih aditiva. Membrana treba imati dvostuku funkciju: dopustiti urastanje koštanih stanica i spriječiti urastanje veziva u koštani defekt. Vrijeme resorpcije 6-9 mjeseci. Membrana treba biti sterilizirana gama-zrakama i dvostuko sterilno pakirana. Veličina membrane 20-25x25-30 mm |  |  |  | 70 | kom |  | 5%
6 | Neresorbirajuća PTFE membrana poroziteta manjeg od 0,3 mikrona, nepropusna za bakterije, koja se koristi za otvorene kirurške tehnike za očuvanje arhitekture mekih tkiva, širine keratinizirane gingive i koja se nekirurški uklanja. Dimenzija 1x12x24 mm |  |  |  | 2 | kom |  | 5%
7 | Gel na bazi hijaluronske kiseline, s antibakterijskim djelovanje, pomaže cijeljenje kod oralno kirurških, parodontoloških i implantoloških zahvata sa unakrsno oivezanom hijaluronskom kiselinom. Pakiranje 2x1,2 ml |  |  |  | 7 | pak |  | 25%
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE S PDV-om:
Količina:
Naručitelj je u ovom postupku nabave odredio okvirne količine za razdoblje od 12 mjeseci (navedene u Troškovniku predmeta nabave). Stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstvo mora biti valjano do potpunog izvršenja ugovorne obveze.
Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja: STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB, Perkovčeva 3, Zagreb