## Sheet1
| NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PODACI O JEDNAKOVRIJEDNOSTI- UKOLIKO SE NUDI | OKVIRNE GODIŠNJE KOLIČINE | JEDINICA MJERE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | STOPA PDV-A | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-A DVOGODIŠNJE KOLIČINE | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (6X8)
MATERIJALI ZA ZUBNE ISPUNE
CPV:33141810
1. | Tekući kompozit: nisko viskozni, svjetlosnopolimerizirajući, radio-kontrastni nanokompozit, velike čvrstoće i estetike, niskog stupnja trošenja, u minimalno 12 boja |  |  |  | 425 | g |  | 5
2. | Univerzalni kompozitni materijal, sadrži jedinstvenu hibridnu tehnologiju, punilo cirkonij/silicij za jasnu radio kontrastnost, za anteriorne i posteriorne restauracije, slojevitu tehniku, izradu splintova, visoke otpornosti na trošenje, štrcaljke u minimalno 10 nijansi |  |  |  | 465 | g |  | 5
3. | Univerzalni kompozitni materijal baziran na nanotehnologiji, za anteriorne i posteriorne ispune, za slojevitu tehniku, visoko estetski ispuni, u štrcaljkama (3-4g) u više caklinskih, dentinskih, body i translucentih nijansi |  |  |  | 380 | g |  | 5
4. | Staklenoionomerni cement za ispune, smolom ojačan, kemijski i svetlosnopolimerizirajući koji otpušta Fluor, ( pakiranje min. 40 gr prah i min. 12 ml tekućine) |  |  |  | 12 | pak |  | 5
5. | Premazni lak za staklenoionomerne cemente, svjetlosnopolimerizirajući 5-12g |  |  |  | 37 | g |  | 5
6. | Materijal za privremeno zatvaranje kaviteta, kemijski polimerizirajućina bazi cink oksida, pakiranje min 28 gr |  |  |  | 3000 | g |  | 5
7. | Jednokomponentni svjetlosnopolimerizirajući adhezivni sustav na bazi nanopunila, pakiranje min 6 ml ili min 6 g |  |  |  | 210 | ml ili g |  | 5
8. | Svjetlom polimerizirajući kompozitni materijal za pečaćenje fisura s kontinuiranim otpuštanjem fluora, bijeli (ne opakni!), u štrcaljkama, od 1.25-2g |  |  |  | 64 | g |  | 5
9. | Polietilenskim vlaknima ojačana sintetska traka za imobilizaciju zuba, širine 2- 4 mm |  |  |  | 6 | pak |  | 5
10. | Kompomer u boji, u kapsulama od 0.25-0.5 g, za ispune na mliječnim zubima, u raznim nijansama (refil pojedinačnih boja kapsula) |  |  |  | 617 | kaps |  | 5
11. | Kompomer u boji, u kapsulama (0.25-0.5g), za ispune na mliječnim zubima, u raznim bojama (set više boja po nekoliko komada) |  |  |  | 147 | kaps |  | 5
12. | Pištolj izrađen od pvc materijala,lagan za uporabu te aplikaciju kapsula kompomera u boji, bez mjehurića zraka, jednostavno istiskuje kapsulu koju nije potebno miješati |  |  |  | 7 | kom |  | 25
13. | Radioopakni, samostvrdnjavajući staklenoinomerni cement za ispune, prah i tekućina za ručno miješanje (15-20g prah i tekućina 8-10g), u više nijansi |  |  |  | 26 | pak |  | 5
14. | Sredstvo za kondicioniranje dentina, čisti kavitet, sadrži 10% poliakrilnu kiselinu, čisti zubne površine radi bolje adhezije staklenih ionomera, pakiranje od 25-30 g |  |  |  | 209 | g |  | 5
15. | Samostvrdnjavajući stakloionomerni cement kapsulirani. Stakloionomerni kompaktni restaurativni materijal u verziji brzog stvrdnjavanja. Kraće vrijeme stvrdnjavanja uz završnu obradu samo 3 min od početka miješanja. Dobra rtg vidljivost. U više nijansi. Biokompatibilnost. Unutarnja adhezija za dentin i caklinu bez jetkanja i ispiranja. Volumen po kapsuli 0,14 - 0,18 ml |  |  |  | 3380 | kaps |  | 5
16. | Rendgenski vidljiv samostvrdnjavajući stakloionomerni zaštitni materijal u kapsulama s visokim otpuštanjem fluorida za zaštitu fisura i površine korijena, prevenciju preosjetljivosti i privremene terapijske postupke kao što je privremeno enodontsko zatvaranje. Raspoloživ u više boja. Kemijska adhezija za zubno tkivo, bez potrebnog jetkanja i ispiranja. Indikacije: pečaćenje fisura, prevencija i kontrola preosjetljivosti, zaštita površine korijena, privremeno zatvaranje endodontskih prostora. Zamiješani volumen u kapsuli 0.13-0.18ml |  |  |  | 1700 | kaps |  | 5
17. | Staklo hibridni kapsulirani bulk-fill materijal za ispune koji otpušta fluoride. Koristi se kao zamjena za amlgamske ispune i kod terapije MIH-a (molarno incizivne hiopmineralizacije). U kapsulama s volumenom po kapsuli 10- 13 ml , u više nijansi. |  |  |  | 528 | kaps
18. | Svjetlom polimerizirajući, samoadhezivni premaz za staklo hibridne restaurativne materijale, otporan na trošenje, u bočici od 3-6 ml |  |  |  | 12 | ml
CIJENA PONUDE bez PDV-a:
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPNO S PDV-om: