## Sheet1
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Proizvođač - zemlja podrijetla | Kataloški broj proizvođača | Jedinica mjere | Okvirna količina | Podaci o jednakovrijednosti | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1 | Magnetni ventil |  | 1.010.3033 | kom | 1
2 | Magnetni ventil |  | 1.010.3030 | kom | 1
3 | Membrana |  | 0.238.1061 | kom | 1
4 | Filter |  | 0.238.1051 | kom | 1
5 | O-ring |  | 0.238.1012 | kom | 1
6 | O-ring |  | 0.238.1019 | kom | 1
7 | 3F Puster |  | 0.773.0500 | kom | 1
8 | Gljiva fontane |  | 0.202.6062 | kom | 1
9 | Vrh sisaljke- mali |  | 0.211.1751 | kom | 1
10 | Vrh sisaljke- veliki |  | 0.211.1761 | kom | 1
11 | Klipić |  | 0.715.4382 | kom | 1
12 | Opruga |  | 0.201.8051 | kom | 1
13 | Upravljački ventil (plast.) |  | 1.001.5868 | kom | 1
14 | O-ring |  | 0.200.6071 | kom | 1
15 | Klip |  | 0.210.2402 | kom | 1
16 | PCBA media gateway 3001 |  | 1.007.4806 | kom | 1
17 | Halogena lampa |  | 0.740.4211 | kom | 1
18 | Zaštita |  | 1.003.8121 | kom | 1
19 | Vrh pustera |  | 0.773.0231 | kom | 1
20 | Lama pustera |  | 0.773.0872 | kom | 1
21 | Oring za puster |  | 0.200.6121 | kom | 1
22 | Crijevo turbine |  | 0.516.5310 | kom | 1
23 | Rotor 7000 B/C |  | 1.000.4772 | kom | 1
24 | Rotor 8000 B/C |  | 1.003.6884 | kom | 1
25 | Rotor 9000 L |  | 2.000.2266 | kom | 1
26 | Glava kolj. L68B |  | 1.008.1834 | kom | 1
27 | Osovina |  | 1.003.7169 | kom | 1
28 | Set glave 25LP |  | 1.006.2965 | kom | 1
29 | Adapter 465 LED |  | 1.007.3197 | kom | 1
30 | Svjetlovod PiezoLED |  | 1.007.4021 | kom | 1
31 | Crijevo sisaljke debelo |  | 3.004.7180 | kom | 1
32 | Crijevo sis. tanko |  | 3.004.7171 | kom | 1
33 | Oring adaptera veliki |  | 1.004.2776 | kom | 1
34 | Oring adaptera mali |  | 1.004.2775 | kom | 1
35 | Oring za sonif. |  | 0.200.6051 | kom | 1
36 | Oring za sonif. |  | 0.200.6053 | kom | 1
37 | Set lagera K11 |  | 0.674.3841 | kom | 1
38 | Lager K11/K12 |  | 0.220.0779 | kom | 1
39 | Lager K11/K12 |  | 0.220.0778 | kom | 1
40 | Stezna glava K11 |  | 0.674.7752 | kom | 1
41 | Stezna glava K12 |  | 0.674.4871 | kom | 1
42 | Lager K12 |  | 1.000.3586 | kom | 1
43 | Lager K12 |  | 0.220.0044 | kom | 1
44 | Žaruljica |  | 1.002.2928 | kom | 1
45 | Lager za koljičnik 20LN/LP |  | 0.220.0098 | kom | 1
46 | Kopča |  | 0.734.4042 | kom | 1
47 | Oring za puster |  | 0.200.6043 | kom | 1
48 | Ručka reflektora |  | 1.009.6111 | kom | 1
49 | Ventilator reflektora |  | 0.226.2022 | kom | 1
50 | Ventilator reflektora |  | 1.007.5756 | kom | 1
51 | Bipolar prekidač edi |  | 1.007.5763 | kom | 1
52 | Ključ za skidač kamenca |  | 1.000.4887 | kom | 1
53 | Ključ za Piezzo skidač kamenca |  | 1.007.3004 | kom | 1
54 | Pin kopče |  | 0.764.3933 | kom | 1
55 | Crijevo LW8 |  | 1.013.5155 | kom | 1
56 | Crijevo LW20 |  | 1.013.5158 | kom | 1
57 | Crijevo LW14,5 |  | 1.000.0890 | m | 1
58 | Crijevo LW25 |  | 0.065.7379 | m | 1
59 | Gumb pustera |  | 0.773.0051 | kom | 1
60 | Tastatura 1058 |  | 0.710.7512 | kom | 1
61 | Podloga za instrumente |  | 1.003.2961 | kom | 1
62 | Filter fontane |  | 0.210.5152 | kom | 1
63 | Kapica |  | 0.553.9482 | kom | 1
64 | Filter |  | 1.001.0636 | kom | 1
65 | Elektr. pedale |  | 0.226.7050 | kom | 1
66 | Crijevo pustera |  | 0.516.8190 | kom | 1
67 | Regulator i elektr. reflektora |  | 0.740.4421 | kom | 1
68 | Plovak |  | 0.765.2162 | kom | 1
69 | Držač plovka |  | 0.765.2172 | kom | 1
70 | Spojnica |  | 1.001.2277 | kom | 1
71 | Spray umetak |  | 1.001.3057 | kom | 1
72 | Ventilator |  | 0.740.3411 | kom | 1
73 | Poklopac taložnika |  | 0.764.6463 | kom | 1
74 | Poklopac lijevka |  | 0.764.6783 | kom | 1
75 | Grijač |  | 0.728.3691 | kom | 1
76 | Kućište pustera |  | 0.773.0932 | kom | 1
77 | Regulator zraka |  | 0.773.0271 | kom | 1
78 | Vodena poluga |  | 0.773.0842 | kom | 1
79 | Prihvatni prsten |  | 0.535.3732 | kom | 1
80 | Podizač regulatora |  | 0.236.0117 | kom | 1
81 | Membrana |  | 0.236.0109 | kom | 1
82 | Regulacioni ventil |  | 0.210.0021 | kom | 1
83 | Punjač čaše |  | 0.764.8541 | kom | 1
84 | Držač mikroprekidača |  | 0.764.6403 | kom | 1
85 | Membrana upravljačkog ventila |  | 0.728.3792 | kom | 1
86 | Magnetni ventil |  | 1.001.5862 | kom | 1
87 | Membrana |  | 0.210.1261 | kom | 1
88 | Magnetni svitak |  | 0.238.1072 | kom | 1
89 | Brtva |  | 0.238.1066 | kom | 1
90 | Magnetni ventil |  | 0.238.1043 | kom | 1
91 | Membrana |  | 0.210.1961 | kom | 1
92 | Kopča poklopca |  | 0.710.5602 | kom | 1
93 | Mikroprekidač |  | 0.223.2169 | kom | 1
94 | Mikroprekidač |  | 0.223.2406 | kom | 1
95 | Čahura |  | 0.571.5032 | kom | 1
96 | Oscilirajuće rame |  | 1.000.4807 | kom | 1
97 | Oscilirajuće rame |  | 1.005.9312 | kom | 1
98 | Intra glava plava mikrokirurgija |  | 1.008.1835 | kom | 1
99 | Kotačić |  | 1.002.8231 | kom | 1
100 | Kotačić |  | 1.010.3827 | set | 1
101 | Kotačić |  | 1.012.0282 | set | 1
102 | Plinski amortizer |  | 1.009.8493 | kom | 1
103 | Grana |  | 1.004.3295 | kom | 1
104 | Plovak separatora |  | 1.004.3296 | kom | 1
105 | Elektronika reflektora |  | 1.004.0130 | kom | 1
106 | LED žaruljica |  | 1.007.5372 | kom | 1
107 | Kuglični ležaj |  | 0.220.1301 | kom | 1
108 | Kuglični ležaj |  | 0.220.1306 | kom | 1
109 | Kapilara pustera |  | 0.065.5379 | kom | 1
110 | Premosni ventil |  | 1.001.3352 | kom | 1
111 | Selektivni ventil |  | 0.763.9431 | kom | 1
112 | Filter |  | 0.236.0129 | kom | 1
113 | Retro kit am latch 58s778s |  | 1.007.4508 | kom | 1
114 | Plašt |  | 1.002.2896 | kom | 1
115 | Vibraciono tijelo |  | 0.571.6802 | kom | 1
116 | Rotor turbine E60 |  | 1.007.9313 | kom | 1
117 | Kapica |  | 0.674.8212 | kom | 1
118 | Kapica K12 |  | 0.674.9012 | kom | 1
119 | Crijevo M.M. E50 |  | 1.007.8149 | kom | 1
120 | Crijevo turbine E50 |  | 1.007.8151 | kom | 1
121 | Crijevo pustera E50 |  | 1.007.8152 | kom | 1
122 | Podloga za instrumente E50 |  | 1.007.4774 | kom | 1
123 | Step motor |  | 1.007.6689 | kom | 1
124 | Plastična zaštita za noge |  | 1.001.5845 | kom | 1
125 | Elektronika pedale E50 |  | 0.710.4741 | kom | 1
126 | Držač za dezinfekciju bićeva |  | 1.006.2596 | kom | 1
127 | Priključak pustera |  | 0.773.0792 | kom | 1
128 | Držač čaše |  | 1.002.4499 | kom | 1
129 | Pločica grijača |  | 0.728.3681 | kom | 1
130 | Mikroprekidač |  | 0.223.2402 | kom | 1
131 | Oring |  | 0.200.6235 | kom | 1
132 | Držač |  | 0.734.4022 | kom | 1
133 | Elektromagnetni ventil set |  | 1.010.3031 | kom | 1
134 | Zaštita reflektora 540 LED |  | 1.009.5278 | kom | 1
135 | Nosač ventila |  | 1.001.5863 | kom | 1
136 | Ručka EDI |  | 1.010.9663 | kom | 1
137 | Rotor set glave 25 LH |  | 1.006.2969 | kom | 1
138 | Brtva |  | 0.710.1572 | kom | 1
139 | Nosač EDI desni/lijevi |  | 1.010.9662 | kom | 1
140 | Brtva |  | 0.728.4142 | kom | 1
141 | Rukohvat 1058 Life |  | 3.002.6286 | kom | 1
142 | Držač set |  | 0.719.2282 | kom | 1
143 | Kabel za K12 |  | 0.674.4741 | kom | 1
144 | Gumeni prsten |  | 1.007.4916 | kom | 1
145 | Pločica Kavo |  | 0.773.0882 | kom | 1
146 | Fontana |  | 0.764.3503 | kom | 1
147 | Prihvatne brtve za |  | 1.012.0268 | kom | 1
148 | Senzor nivoa |  | 0.238.1107 | kom | 1
149 | Senzor |  | 1.001.3916 | kom | 1
150 | Tlačni prekidač |  | 1.006.6501 | kom | 1
151 | Elektronika DVGW bloka |  | 0.238.1201 | kom | 1
152 | DVGW serv. set |  | 1.010.7017 | kom | 1
153 | Membrana DVGW |  | 0.238.1006 | kom | 1
154 | Podloška odvoda |  | 0.764.6043 | kom | 1
155 | Priključni prsten |  | 0.764.4863 | kom | 1
156 | Držač crijeva fontane |  | 1.001.1426 | kom | 1
157 | Grijač vode |  | 1.011.3369 | kom | 1
158 | Poklopac aquamata |  | 1.011.3371 | kom | 1
159 | Spremnik aguamata |  | 1.010.3023 | kom | 1
160 | Magnetni ventil NC |  | 1.003.7667 | kom | 1
161 | USB kabel |  | 1.007.7641 | kom | 1
162 | Set sa priključcima PiezoLED E50 life |  | 1.007.6710 | kom | 1
163 | Asistenstska tipkovnica |  | 1.007.6352 | kom | 1
164 | Poklopac zgloba |  | 0.764.7233 | kom | 1
165 | Poklopac zgloba |  | 0.764.7243 | kom | 1
166 | Nosač tacne |  | 1.000.0894 | kom | 1
167 | Selektivni serv. set |  | 1.010.7020 | kom | 1
168 | CAS1 serv. set |  | 1.014.1042 | kom | 1
169 | Ventil sukcije |  | 0.763.9571 | kom | 1
170 | Tipka |  | 0.734.3982 | kom | 1
171 | Tipka |  | 0.734.3992 | kom | 1
172 | Poklopac pedale |  | 1.012.0244 | kom | 1
173 | Usmjerivač cilindra |  | 1.005.0290 | kom | 1
174 | Cilindar |  | 0.734.3962 | kom | 1
175 | Crijevo pedale |  | 1.010.2967 | kom | 1
176 | Doktorski el. serv. set |  | 1.010.7023 | kom | 1
177 | Multiflex serv. set |  | 1.010.7024 | kom | 1
178 | Micro motor serv. set |  | 1.010.7025 | kom | 1
179 | Fontanski serv. set |  | 1.010.7028 | kom | 1
180 | Vodeni blok serv. set |  | 1.010.7018 | kom | 1
181 | Puster serv. set |  | 1.010.7027 | kom | 1
182 | Saug ventil serv. set |  | 1.010.7021 | kom | 1
183 | Aquamat serv.set |  | 1.010.7022 | kom | 1
184 | Zaštita EDI |  | 1.007.5747 | kom | 1
185 | Prekidač MAIA LED |  | 1.009.6114 | kom | 1
186 | Ručka reflektora |  | 1.001.4473 | kom | 1
187 | Magnetni ventil H202 |  | 1.010.3027 | kom | 1
188 | Držač fontane |  | 0.764.6053 | kom | 1
189 | Držač crijeva |  | 1.001.1426 | kom | 1
190 | Elektromagnetni ventil |  | 0.236.0139 | kom | 1
191 | Crijevo pustera |  | 0.516.8140 | kom | 1
192 | Pin |  | 0.202.0504 | kom | 1
193 | Prijenos |  | 0.524.3182 | kom | 1
194 | Rotor 68LH |  | 0.540.3661 | kom | 1
195 | Kavo servisni kit |  | 1.010.8043 | kom | 1
196 | Usb kabel |  | 0.223.4216 | kom | 1
197 | Tijelo sonosofta |  | 0.571.5441 | kom | 1
198 | Power board |  | 1.003.9364 | kom | 1
199 | O-ring |  | 0.200.6074 | kom | 1
200 | Membrana |  | 1.004.4639 | kom | 1
201 | Brtva |  | 1.004.4640 | kom | 1
202 | CAS 1 servisni set |  | 1.014.1043 | kom | 1
203 | Gumena spojnica |  | 1.004.3292 | kom | 1
204 | Brtveni set |  | 1.004.3299 | kom | 1
205 | Ventilska gumena spojnica |  | 1.004.3293 | kom | 1
206 | Filter sisaljke |  | 0.763.3423 | kom | 1
207 | Turbinski/MM set sa priključcima |  | 1.006.8826 | kom | 1
208 | Mala uvodnica |  | 1.007.4784 | kom | 1
209 | Velika uvodnica |  | 1.007.4783 | kom | 1
210 | Puster priključnica |  | 0.764.6613 | kom | 1
211 | Konektor tankog crijeva |  | 0.211.7212 | kom | 1
212 | Konektor debelog crijeva |  | 0.211.7122 | kom | 1
213 | Servisni set vodenog bloka |  | 1.010.3024 | kom | 1
214 | Membrana |  | 0.238.1006 | kom | 1
215 | Set tlačnog regulatora |  | 1.012.0234 | kom | 1
216 | Rotor 650 B/C |  | 0.553.8051 | kom | 1
217 | Brtva (a1) |  | 0.200.3113 | kom | 1
218 | Brtva (a1) |  | 0.200.3114 | kom | 1
219 | Čep aspiratora |  | 0.763.3203 | kom | 1
220 | Diverter tip |  | 0.524.5672 | kom | 1
221 | Kuglični ležaj |  | 0.220.1302 | kom | 1
222 | Opruga |  | 0.201.8157 | kom | 1
223 | Rotor M25L |  | 1.011.0129 | kom | 1
224 | Crijevo motora KL701 |  | 0.516.5810 | kom | 1
225 | Elektronika PiezzoLED |  | 1.013.8864 | kom | 1
226 | Rotor glave E25L |  | 1.014.5555 | kom | 1
227 | Osovina E25L |  | 1.014.5557 | kom | 1
228 | Crijevo PiezzoLED E50 |  | 1.007.4002 | kom | 1
229 | Rotor turbine M8700 |  | 3.001.9915 | kom | 1
230 | Opruga |  | 0.201.8170 | kom | 1
231 | Kučište selektivnih ventila |  | 1.002.5176 | kom | 1
232 | Selektivni ventil |  | 0.763.9331 | kom | 1
233 | Plinski amortizer |  | 1.003.6318 | kom | 1
CIJENA PONUDE bez PDV-a
PDV:
CIJENA PONUDE, eur s PDV-om:
Svaka stavka troškovnika iz stupca 4 označava se i dodatkom "ili jednakovrijedan"
Ukoliko ponuditelji ne upišu ništa u stupce "naziv ponuđenog proizvođača i "kataloški broj ", smatra se da se nudi točno ono što je traženo troškovnikom.