[image: image1.jpg]Zagreb

Stomatoloska poliklinika



         
                                                                                               str. 6

Plan nabave za javno nadmetanje za 2026 godinu
Rezervni dijelovi KaVo
	R.br.
	Naziv
	Šifra narudžbe
	Jedinica mjere
	Cijena /kom.
	Procijenjena količina
	Ukupan iznos bez PDV-a

	1.
	Magnetni ventil
	1.010.3033
	kom
	
	
	

	2.
	Magnetni ventil
	1.010.3030
	kom
	
	
	

	3.
	Membrana
	0.238.1061
	kom
	
	
	

	4.
	Filter
	0.238.1051
	kom
	
	
	

	5.
	O-ring
	0.238.1012
	kom
	
	
	

	6.
	O-ring
	0.238.1019
	kom
	
	
	

	7.
	3F Puster
	0.773.0500
	kom
	
	
	

	8.
	Gljiva fontane
	0.202.6062
	kom
	
	
	

	9.
	Vrh sisaljke- mali
	0.211.1751
	kom
	
	
	

	10.
	Vrh sisaljke- veliki
	0.211.1761
	kom
	
	
	

	11.
	Disk
	0.200.3114
	kom
	
	
	

	12.
	Klipić
	0.715.4382
	kom
	
	
	

	13.
	Opruga
	0.201.8051
	kom
	
	
	

	14.
	Upravljački ventil (plast.)
	1.001.5868
	kom
	
	
	

	15.
	O-ring
	0.200.6071
	kom
	
	
	

	16.
	Klip
	0.210.2402
	kom
	
	
	

	17.
	PCBA media gateway 3001
	1.007.4806
	kom
	
	
	

	18.
	Halogena lampa
	0.740.4211
	kom
	
	
	

	19.
	Zaštita
	1.003.8121
	kom
	
	
	

	20.
	Vrh pustera
	0.773.0231
	kom
	
	
	

	21.
	Lama pustera
	0.773.0872
	kom
	
	
	

	22.
	Oring za puster
	0.200.6121
	kom
	
	
	

	23.
	Crijevo turbine
	0.516.5310
	kom
	
	
	

	24.
	Rotor 7000 B/C
	1.000.4772
	kom
	
	
	

	25.
	Rotor 8000 B/C
	1.003.6884
	kom
	
	
	

	26.
	Rotor 9000 L
	2.000.2266
	kom
	
	
	

	27.
	Glava kolj. L68
	1.008.1833
	kom
	
	
	

	28.
	Osovina
	1.003.7169
	kom
	
	
	

	29.
	Set glave 25LP
	1.006.2965
	kom
	
	
	

	30.
	Svjetlovod PiezoLED
	1.007.4021
	kom
	
	
	

	31.
	Crijevo sisaljke debelo
	3.004.7180
	kom
	
	
	

	32.
	Crijevo sis. tanko
	3.004.7171
	kom
	
	
	

	33.
	Oring adaptera veliki
	1.004.2776
	kom
	
	
	

	34.
	Oring adaptera mali
	1.004.2775
	kom
	
	
	

	35.
	Oring za sonif.
	0.200.6051
	kom
	
	
	

	36.
	Oring za sonif.
	0.200.6053
	kom
	
	
	

	37.
	Set lagera K11 
	0.674.3841
	kom
	
	
	

	38.
	Lager K11/K12
	0.220.0779
	kom
	
	
	

	39.
	Lager K11/K12
	0.220.0778
	kom
	
	
	

	40.
	Stezna glava K11
	0.674.7752
	kom
	
	
	

	41.
	Stezna glava K12
	0.674.4871
	kom
	
	
	

	42.
	Lager K12
	1.000.3586
	kom
	
	
	

	43.
	Lager K12
	0.220.0044
	kom
	
	
	

	44.
	Lager za koljičnik 20LN/LP 
	0.220.0098
	kom
	
	
	

	45.
	Kopča
	0.734.4042
	kom
	
	
	

	46.
	Oring za puster
	0.200.6043
	kom
	
	
	

	47.
	Ručka reflektora
	1.009.6111
	kom
	
	
	

	48.
	Ventilator reflektora
	0.226.2022
	kom
	
	
	

	49.
	Ventilator reflektora
	1.007.5756
	kom
	
	
	

	50.
	Bipolar prekidač edi
	1.007.5763
	kom
	
	
	

	51.
	Ključ za skidač kamenca
	1.000.4887
	kom
	
	
	

	52.
	Ključ za Piezzo skidač kamenca
	1.007.3004
	kom
	
	
	

	53.
	Pin kopče
	0.764.3933
	kom
	
	
	

	54.
	Crijevo LW14,5
	1.000.0890
	m
	
	
	

	55.
	Crijevo LW25
	0.065.7379
	m
	
	
	

	56.
	Gumb pustera
	0.773.0051
	kom
	
	
	

	57.
	Tastatura 1058
	0.710.7512
	kom
	
	
	

	58.
	Podloga za instrumente
	1.003.2961
	kom
	
	
	

	59.
	Filter fontane
	0.210.5152
	kom
	
	
	

	60.
	Kapica
	0.553.9482
	kom
	
	
	

	61.
	Filter
	1.001.0636
	kom
	
	
	

	62.
	Elektr. pedale
	0.226.7050
	kom
	
	
	

	63.
	Crijevo pustera
	0.516.8190
	kom
	
	
	

	64.
	Regulator i elektr. reflektora
	0.740.4421
	kom
	
	
	

	65.
	Plovak
	0.765.2162
	kom
	
	
	

	66.
	Držač plovka
	0.765.2172
	kom
	
	
	

	67.
	Spojnica
	1.001.2277
	kom
	
	
	

	68.
	Spray umetak 
	1.001.3057
	kom
	
	
	

	69.
	Ventilator 
	0.740.3411
	kom
	
	
	

	70.
	Poklopac taložnika
	0.764.6463
	kom
	
	
	

	71.
	Poklopac lijevka
	0.764.6783
	kom
	
	
	

	72.
	Kućište pustera
	0.773.0932
	kom
	
	
	


	73.
	Regulator zraka
	0.773.0271
	kom
	
	
	

	74.
	Vodena poluga
	0.773.0842
	kom
	
	
	

	75. 
	Prihvatni prsten
	0.535.3732
	kom
	
	
	

	76.
	Podizač regulatora
	0.236.0117
	kom
	
	
	

	77.
	Membrana
	0.236.0109
	kom
	
	
	

	78.
	Regulacioni ventil
	0.210.0021
	kom
	
	
	

	79.
	Punjač čaše
	0.764.8541
	kom
	
	
	

	80.
	Držač mikroprekidača
	0.764.6403
	kom
	
	
	

	81.
	Membrana upravljačkog ventila
	0.728.3792
	kom
	
	
	

	82.
	Magnetni ventil
	1.001.5862
	kom
	
	
	

	83.
	Membrana
	0.210.1261
	kom
	
	
	

	84.
	Magnetni svitak
	0.238.1072
	kom
	
	
	

	85.
	Brtva
	0.238.1066
	kom
	
	
	

	86.
	Magnetni ventil
	0.238.1043
	kom
	
	
	

	87.
	Membrana
	0.210.1961
	kom
	
	
	

	88.
	Kopča poklopca
	0.710.5602
	kom
	
	
	

	89.
	Mikroprekidač
	0.223.2169
	kom
	
	
	

	90.
	Mikroprekidač
	0.223.2406
	kom
	
	
	

	91.
	Čahura
	0.571.5032
	kom
	
	
	

	92.
	Oscilirajuće rame
	1.000.4807
	kom
	
	
	

	93.
	Oscilirajuće rame
	1.005.9312
	kom
	
	
	

	94.
	Intra glava plava mikrokirurgija
	1.008.1835
	kom
	
	
	

	95.
	Kotačić
	1.002.8231
	kom
	
	
	

	96.
	Kotačić
	1.010.3827
	set
	
	
	

	97.
	Kotačić
	1.012.0282
	set
	
	
	

	98.
	Plinski amortizer
	1.009.8493
	kom
	
	
	

	99.
	Plovak separatora
	1.004.3296
	kom
	
	
	

	100.
	LED žaruljica
	1.007.5372
	kom
	
	
	

	101.
	Kuglični ležaj
	0.220.1301
	kom
	
	
	

	102. 
	Kuglični ležaj
	0.220.1306
	kom
	
	
	

	103.
	Kapilara pustera
	0.065.5379
	kom
	
	
	

	104.
	Premosni ventil
	1.001.3352
	kom
	
	
	

	105.
	Selektivni ventil
	0.763.9431
	kom
	
	
	

	106.
	Filter
	0.236.0129
	kom
	
	
	

	107.
	Plašt
	1.002.2896
	kom
	
	
	

	108.
	Vibraciono tijelo
	0.571.6802
	kom
	
	
	

	109.
	Rotor turbine E680
	1.007.9313
	kom
	
	
	

	110.
	Kapica
	0.674.8212
	kom
	
	
	

	111.
	Kapica K12
	0.674.9012
	kom
	
	
	

	112.
	Crijevo M.M. E50 
	1.007.8149
	kom
	
	
	

	113.
	Crijevo turbine E50 
	1.007.8151
	kom
	
	
	

	114.
	Crijevo pustera E50 
	1.007.8152
	kom
	
	
	

	115.
	Podloga za instrumente E50
	1.007.4774
	kom
	
	
	

	116.
	Plastična zaštita za noge
	1.001.5845
	kom
	
	
	

	117.
	Elektronika pedale E50
	0.710.4741
	kom
	
	
	

	118.
	Priključak pustera
	0.773.0792
	kom
	
	
	

	119.
	Držač čaše 
	1.002.4499
	kom
	
	
	

	120.
	Pločica grijača
	0.728.3681
	kom
	
	
	

	121.
	Mikroprekidač
	0.223.2402
	kom
	
	
	

	122.
	Oring
	0.200.6235
	kom
	
	
	

	123.
	Držač
	0.734.4022
	kom
	
	
	

	124.
	Elektromagnetni ventil set
	1.010.3031
	kom
	
	
	

	125.
	Nosač ventila
	1.001.5863
	kom
	
	
	

	126.
	Ručka EDI
	1.010.9663
	kom
	
	
	

	127.
	Rotor set glave 25 LH 
	1.006.2969
	kom
	
	
	

	128.
	Brtva 
	0.710.1572
	kom
	
	
	

	129.
	Nosač EDI desni/lijevi 
	1.010.9662
	kom
	
	
	

	130.
	Brtva
	0.728.4142
	kom
	
	
	

	131.
	Rukohvat 1058 Life
	3.002.6286
	kom
	
	
	

	132.
	Držač set
	0.719.2282
	kom
	
	
	

	133.
	Kabel za K12
	0.674.4741
	kom
	
	
	

	134.
	Gumeni prsten
	1.007.4916
	kom
	
	
	

	135.
	Pločica Kavo
	0.773.0882
	kom
	
	
	

	136.
	Fontana
	0.764.3503
	kom
	
	
	

	137.
	Prihvatne brtve za
	1.012.0268
	kom
	
	
	

	138.
	Senzor nivoa
	0.238.1107
	kom
	
	
	

	139.
	Senzor
	1.001.3916
	kom
	
	
	

	140.
	Tlačni prekidač
	1.006.6501
	kom
	
	
	

	141.
	DVGW serv. set
	1.010.7017
	kom
	
	
	

	142.
	Membrana DVGW
	0.238.1006
	kom
	
	
	

	143.
	Podloška odvoda
	0.764.6043
	kom
	
	
	

	144.
	Priključni prsten
	0.764.4863
	kom
	
	
	

	145.
	Držač crijeva fontane
	1.001.1426
	kom
	
	
	

	146.
	Poklopac aquamata
	1.011.3371
	kom
	
	
	

	147.
	Spremnik aguamata
	1.010.3023
	kom
	
	
	

	148.
	Magnetni ventil NC
	1.003.7667
	kom
	
	
	

	149.
	USB kabel
	1.007.7641
	kom
	
	
	

	150.
	Set sa priključcima PiezoLED E50 life
	1.007.6710
	kom
	
	
	

	151.
	Asistenstska tipkovnica
	1.007.6352
	kom
	
	
	

	152.
	Poklopac zgloba
	0.764.7233
	kom
	
	
	

	153.
	Poklopac zgloba
	0.764.7243
	kom
	
	
	

	154.
	Nosač tacne
	1.000.0894
	kom
	
	
	

	155.
	Selektivni serv. set 
	1.010.7020
	kom
	
	
	

	156.
	Tipka
	0.734.3982
	kom
	
	
	

	157.
	Tipka
	0.734.3992
	kom
	
	
	

	158.
	Poklopac pedale
	1.012.0244
	kom
	
	
	

	159.
	Cilindar
	0.734.3962
	kom
	
	
	

	160.
	Crijevo pedale
	1.010.2967
	kom
	
	
	

	161.
	Doktorski el. serv. set
	1.010.7023
	kom
	
	
	

	162.
	Multiflex serv. set
	1.010.7024
	kom
	
	
	

	163.
	Micro motor serv. set
	1.010.7025
	kom
	
	
	

	164.
	Fontanski serv. set
	1.010.7028
	kom
	
	
	

	165.
	Vodeni blok serv. set
	1.010.7018
	kom
	
	
	

	166.
	Puster serv. set
	1.010.7027
	kom
	
	
	

	167.
	Saug ventil serv. set
	1.010.7021
	kom
	
	
	

	168.
	Aquamat serv.set
	1.010.7022
	kom
	
	
	

	169.
	Prekidač MAIA LED
	1.009.6114
	kom
	
	
	

	170.
	Ručka reflektora
	1.001.4473
	kom
	
	
	

	171.
	Držač fontane
	0.764.6053
	kom
	
	
	

	172.
	Držač crijeva 
	1.001.1426
	kom
	
	
	

	173.
	Elektromagnetni ventil
	0.236.0139
	kom
	
	
	

	174.
	Crijevo pustera
	0.516.8140
	kom
	
	
	

	175.
	Pin
	0.202.0504
	kom
	
	
	

	176.
	Prijenos
	0.524.3182
	kom
	
	
	

	177.
	Rotor 68LH
	0.540.3661
	kom
	
	
	

	178.
	Kavo servisni kit
	1.010.8043
	kom
	
	
	

	179.
	Usb kabel
	0.223.4216
	kom
	
	
	

	180.
	Power board
	1.003.9364
	kom
	
	
	

	181.
	O-ring
	0.200.6074
	kom
	
	
	

	182.
	Membrana
	1.004.4639
	kom
	
	
	

	183.
	Brtva
	1.004.4640
	kom
	
	
	

	184.
	Gumena spojnica
	1.004.3292
	kom
	
	
	

	185.
	Brtveni set
	1.004.3299
	kom
	
	
	

	186.
	Ventilska gumena spojnica
	1.004.3293
	kom
	
	
	

	187.
	Filter sisaljke
	0.763.3423
	kom
	
	
	

	188.
	Turbinski/MM set sa priključcima
	1.006.8826
	kom
	
	
	

	189.
	Mala uvodnica
	1.007.4784
	kom
	
	
	

	190.
	Velika uvodnica
	1.007.4783
	kom
	
	
	

	191.
	Puster priključnica
	0.764.6613
	kom
	
	
	

	192.
	Konektor tankog crijeva
	0.211.7212
	kom
	
	
	

	193.
	Konektor debelog crijeva
	0.211.7122
	kom
	
	
	

	194.
	Servisni set vodenog bloka
	1.010.3024
	kom
	
	
	

	195.
	Membrana
	0.238.1006
	kom
	
	
	

	196.
	Set tlačnog regulatora
	1.012.0234
	kom
	
	
	

	197.
	Rotor 650 B/C
	0.553.8051
	kom
	
	
	

	198.
	Brtva (a1)
	0.200.3113
	kom
	
	
	

	199.
	Brtva (a1)
	0.200.3114
	kom
	
	
	

	200.
	Čep aspiratora
	0.763.3203
	kom
	
	
	

	201.
	Diverter tip
	0.524.5672
	kom
	
	
	

	202.
	Kuglični ležaj
	0.220.1302
	kom
	
	
	

	202.
	Opruga
	0.201.8157
	kom
	
	
	

	203.
	Crijevo motora KL701
	0.516.5810
	kom
	
	
	

	204.
	Rotor glave E25L
	1.014.5555
	kom
	
	
	

	205.
	Osovina E25L
	1.014.5557
	kom
	
	
	

	206.
	Crijevo PiezzoLED E50
	1.007.4002
	kom
	
	
	

	207.
	Rotor turbine M8700
	3.001.9915
	kom
	
	
	

	208.
	Opruga
	0.201.8170
	kom
	
	
	

	209.
	Kučište selektivnih ventila
	1.002.5176
	kom
	
	
	

	210.
	Selektivni ventil
	0.763.9331
	kom
	
	
	

	 211.
	Plinski amortizer
	1.003.6318
	kom
	
	
	

	212.
	Osovina
	0.524.1731
	kom
	
	
	

	213.
	Step motor
	1.007.6689
	kom
	
	
	

	214.
	Osovina
	1.001.3515
	kom
	
	
	

	215.
	Osovina
	1.001.3519
	kom
	
	
	

	216.
	Osovina M20L
	0.534.0681
	kom
	
	
	

	217.
	Bimetalna zaštita reflektora
	0.740.3361
	kom
	
	
	

	218.
	Reflektirajuće staklo MAIA LED
	1.009.6101
	kom
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	

	
	PDV
	
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO
	
	
	
	
	


SPZ 701-1

[image: image1.jpg]