## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | ORIGINALNO PAKIRANJE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | STOPA PDV-A | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
INSTRUMENTI ZA BUŠENJE I BRUŠENJE
1. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije višeplošno, okruglo; Ø1/10mm; 012-023. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 106 |  | 25%
2. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, okruglo; Ø1/10mm; 009-018 i 023-029. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 71 |  | 25%
3. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije , višeplošno, oblik kruške - visina minimalno 4mm ; Ø1/10mm; 012-018. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 146 |  | 25%
4. | Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, cilindrično Ø1/10mm; 014; visina 10 mm, dugo paralelno rame, Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 136 |  | 25%
5. | Dijamantno svrdlo turbinsko ekstra fine granulacije, Ø1/10mm, 014; visina 6mm, za poliranje kompozitne bukalne površine špic, Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 64 |  | 25%
6. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, 012-014, visina 6mm-, za poliranje kompozitne bukalne površine špic Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 81 |  | 25%
7. | Dijamantno svrdlo turbinsko ekstra fine i fine granulacije, konično, Ø1/10mm; 010-018, visina 9-11mm, špic materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 111 |  | 25%
8. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube i fine granulacije konično Ø1/10mm; 012-016, visina 8mm, zaobljeni rub vrha, materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 96 |  | 25%
9. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube 016 i 023 , fine granulacije 016-023, ekstra fine granulacije 016-023,pupoljak Ø1/10mm; visina 3mm-5mm, za lingvalnu i okluzalnu redukciju, materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 91 |  | 25%
10. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube 023 i fine granulacije 012-023, ekstra fine granulacije 018 i 023, oblik jajeta Ø1/10mm; visina 2,8mm-4,2mm, za lingvalnu i okluzalnu redukciju Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 171 |  | 25%
11. | Dijamantno svrdlo turbinsko srednje 016 i fine granulacije 014-016, oblik granate , visina 3,4mm-3,5mm, Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 49 |  | 25%
12. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube i fine granulacije, oblik igle Ø1/10mm; 009-010, visina 3,5mm-4mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 61 |  | 25%
13. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube i fine granulacije , plamičasti Ø1/10mm; 010- 016, visina 8mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 86 |  | 25%
14. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube 012-016, fine 010-016 i ekstra fine granulacije 010, 012 i 016, plamičasti Ø1/10mm visina 10mm. Materijal radnog dijela:Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 161 |  | 25%
15. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, okluzalni polirer , oblik bora Ø1/10mm; 031, visina 3,6mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 44 |  | 25%
16. | Dijamantno svrdlo turbinsko ekstra fine i fine granulacije, interdentalni polirer, oblik bora Ø1/10mm; 016, visina 5,0mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 42 |  | 25%
17. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, okluzalni finirer , dvostruko koničan Ø1/10mm; 018-031, visina 2,3-3,1mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 42 |  | 25%
18. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, za mikropreparacije oblik mikro koplje, Ø1/10mm; 007, visina 2,7mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 60 |  | 25%
19. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, za mikropreparacije cilindar zaobljenog vrha, Ø1/10mm; 007, visina 2,7mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 60 |  | 25%
20. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, za mikropreparacije oblik kruške, Ø1/10mm; 012, visina 2,7mm. Materijal radnog dijela: Dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 86 |  | 25%
21. | Karbidno svrdlo za koljičnik okruglo, promjer 1/10mm, 010-023 visoka efikasnost reznog dijela tanak vrat za osiguranje vidljivosti radnog polja posebno dugački za parodontologiju |  |  |  | kom | 116 |  | 25%
22. | Karbidno svrdlo za koljičnik okruglo, promjer 1/10mm, 005-009, visoka efikasnost reznog dijela, regularne dužine drške (204). Maksimalni broj okretaja 100000/min. |  |  |  | kom | 56 |  | 25%
23. | Karbidno svrdlo za koljičnik okruglo, promjer 1/10mm, 010-023 visoka efikasnost reznog dijela tanak vrat za osiguranje vidljivosti radnog polja regularne dužine drške (204) |  |  |  | kom | 171 |  | 25%
24. | Karbidno svrdlo za koljičnik, promjer 1/10mm, 027 visoka efikasnost reznog dijela tanak vrat za osiguranje vidljivosti radnog polja posebno dugački 26 mm za parodontologiju |  |  |  | kom | 46 |  | 25%
25. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije konusno sa zaobljenim vrhom, protetsko, duljine 8mm; veličina 016-021 |  |  |  | kom | 156 |  | 25%
26. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije, konično sa zaobljenim vrhom, 014-018, visina 10mm |  |  |  | kom | 281 |  | 25%
27. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije, plamičasto dugo, visine 10mm; veličina 014-016 |  |  |  | kom | 331 |  | 25%
28. | Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije, konično, tzv. Torpedo zaobljenog vrha visine 10mm; veličina 012-023 |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
29. | Dijamantno svrdlo turbinsko vrlo grube granulacije, konično, tzv. Torpedo zaobljenog vrha visine 10mm; veličina 016,018 |  |  |  | kom | 336 |  | 25%
30. | Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, konusno-špic veličina 010-018 visina 9-11mm |  |  |  | kom | 71 |  | 25%
31. | Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, dvostruko konično , za okluzalno-palatinalnu redukciju veličina 033-037, visine 4,3 i 7,0mm |  |  |  | kom | 78 |  | 25%
32. | Dijamantno svrdlo turbinsko vrlo grube granulacije, cilindrično sa okruglim vrhom 016; visina 8 mm |  |  |  | kom | 196 |  | 25%
33. | Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, plamičasto dugo, 012; visina 10 mm |  |  |  | kom | 81 |  | 25%
34. | Dijamantno svrdlo za turbinu srednje granulacije cilindrično tzv. Torpedo ; visina 8 mm; veličina 014,016 |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
35. | Karbidna freza za nasadnik konična oblog vrha; veličina 040 za obradu neplemenitih metala; visine 13mm |  |  |  | kom | 96 |  | 25%
36. | Karbidna freza na nasadnik, konična oblog vrha, za učinkovitu redukciju neplemenitih legura, grube granulacije (dvostruko zelena oznaka) duljina radnog dijela 9 mm, veličina 040 |  |  |  | kom | 56 |  | 25%
37. | Karbidna freza za nasadnik dužine 34 mm, za tehniku frezanja, konična oblog vrha, konus 6° duljina radnog dijela 13 mm, veličina 040 |  |  |  | kom | 49 |  | 25%
38. | Karbidna freza za nasadnik konična;veličina 060, sa križnim narezima za obradu mekih i tvrdih akrilata, i plemenitih metala visine 14mm |  |  |  | kom | 106 |  | 25%
39. | Karbidna freza za nasadnik oblik zrna riže 023, za obradu neplemenitih metala visine 8,0mm |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
40. | Rezač metalkeramičkih krunica; tungsten karbidno svrdlo veličine 012 i 014;duljina svrdla 3.5 i 5.0 mm. |  |  |  | kom | 186 |  | 25%
41. | Ružičasti i abrazivni korund s keramičkom vezom za brušenje matalnih legura, visine 13mm, vel 060 |  |  |  | kom | 146 |  | 25%
42. | Karbidna freza na nasadnik, konična oblog vrha, za učinkovitu redukciju neplemenitih legura, grube granulacije (dvostruko zelena oznaka) duljina radnog dijela 13 mm, veličina 040 |  |  |  | kom | 76 |  | 25%
43. | Keramički odstranjivač za meka tkiva od cirkonij oksida sa dodatkom itrijeve i aluminijeve keramike, rotirajući instrument (za modelaciju gingive) ;veličina 016 – kao CeraTip (Komet) ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 44 |  | 25%
44. | Kamenčić za obradu keramike uključivo i zirkon sa dijamantnim pijeskom; za nasadnik (DCB abrazivna sredstva), konusni sa ravnim vrhom; veličina 040,; visina 11mm |  |  |  | kom | 76 |  | 25%
45. | Kamenčić za obradu keramike uključivo i zirkon sa dijamantnim pijeskom; za nasadnik (DCB abrazivna sredstva), sa ravnim vrhom, oblik valjka; veličina 048; visina 13 mm |  |  |  | kom | 86 |  | 25%
46. | Pilot borer od nehrđajučeg čelika za koljičnik za preparaciju korijenskog kanala za nadogradnje; veličina 050–110 |  |  |  | kom | 81 |  | 25%
47. | Proširivač od nehrđajučeg čelika za koljičnik za preparaciju korijenskog kanala za nadogradnje; veličina 050 – 110 |  |  |  | kom | 41 |  | 25%
48. | Dijamantna separirka, montirana, dijamantnim zrncima obložena obostrano, za super finu separaciju i konturiranje keramike, spiralno perforirana debljine 0,10 mm, promjera 220 mm |  |  |  | kom | 106 |  | 25%
49. | Dijamantna separirka za separaciju keramike, debljine 0,15 mm, dvostrana, promjera 220mm, perforirana suza |  |  |  | kom | 66 |  | 25%
50. | Dijamantna separirka, montirana, dijamantnim zrncima obložena obostrano, za gips i akrilat, perforirana s dvosmjernim okretajem, debljine 0,33 mm, promjera 400 mm |  |  |  | kom | 46 |  | 25%
51. | Dijamantna separirka, montirana, dijamantnim zrncima obložena obostrano, za grubu separaciju i konturiranje keramike, perforirana kružnicama, debljine 0,30 mm, promjera 220 mm |  |  |  | kom | 71 |  | 25%
52. | Sinter diamant (DSB sinter) za obradu metala eXTRA grubi (CRNI), konični sa zaobljenim vrhom, 060, duljine 13mm |  |  |  | kom | 67 |  | 25%
53. | Karbidna freza na nasadnik, konična oblog vrha, za učinkovitu redukciju neplemenitih legura, gruba (dvostruko zelena oznaka) duljina radnog dijela 8 mm, veličina 023 |  |  |  | kom | 56 |  | 25%
54. | Karbidna freza za nasadnik za redukciju akrilata sa specijalnim rezačima, ovalni, duljina radnog dijela 14 mm, veličina 060 |  |  |  | kom | 116 |  | 25%
55. | Karbidna freza na nasadnik, ovalna, za učinkovitu redukciju neplemenitih legura, gruba (dvostruko zelena oznaka) duljina radnog dijela 14 mm, veličina 060 |  |  |  | kom | 106 |  | 25%
56. | Kamen za obradu keramike i zirkona sa dijamantnim pijeskom; za nasadnik (DCB abrazivna sredstva), promjera 220, debljine 2,00 |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
57. | Karbidna freza za nasadnik za titan i neplemenite legure, ovalna, duljina radnog dijela 14 mm, veličina 060 |  |  |  | kom | 56 |  | 25%
58. | Karbidna freza za nasadnik za redukciju neplemenitih legura, cilindrična, oblog vrha, duljina radnog dijela 8mm, veličina 023 |  |  |  | kom | 56 |  | 25%
59. | Karbidna freza za akrilat i metal , oblik granate, 060, dužine 14 mm |  |  |  | kom | 101 |  | 25%
60. | Karbidna freza za gips , križni radni dio, 070, dužine 14 mm |  |  |  | kom | 46 |  | 25%
61. | Karbidno svrdlo za nasadnik, okruglo 012 |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
62. | Karbidno svrdlo za nasadnik, okruglo 016 |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
63. | Karbidno svrdlo za nasadnik, okruglo 021 |  |  |  | kom | 56 |  | 25%
64. | Dijamanto svrdlo za nasadnik, okruglo 012 |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
65. | Dijamanto svrdlo za nasadnik, okruglo 016 |  |  |  | kom | 51 |  | 25%
66. | Karbidna freza za nasadnik dužine 34 mm, za tehniku frezanja, konusna oblog vrha, konus 2° super gruba (dvostruko crna oznaka), duljina radnog dijela 10 mm, veličina 035 |  |  |  | kom | 44 |  | 25%
67. | Karbidna freza za nasadnik dužine 34 mm, za tehniku frezanja, konična oblog vrha, konus 2° duljina radnog dijela 9 mm, veličina 035 |  |  |  | kom | 40 |  | 25%
68. | Karbidna freza za nasadnik dužine 34 mm, za tehniku frezanja, cilindrična oblog vrha, super gruba (dvostruko crna oznaka), duljina radnog dijela 15 mm, veličina 023 |  |  |  | kom | 8 |  | 25%
69. | Karbidna freza za nasadnik dužine 34 mm, za tehniku frezanja, konusna oblog vrha, konus 1° super gruba (dvostruko crna oznaka), duljina radnog dijela 12 mm, veličina 029 |  |  |  | kom | 8 |  | 25%
70. | Karbidni rezač za nasadnik za redukciju akrilata sa specijalnim rezačima, obrnuto konični oblog vrha, duljina radnog dijela 11 mm, veličina 060 |  |  |  | kom | 50 |  | 25%
71. | Dijamanto svrdlo za nasadnik, okruglo 021 |  |  |  | kom | 25 |  | 25%
72. | Karbidno svrdlo cilindrično križnih nareza, 016, dužine 4,2 mm |  |  |  | kom | 5 |  | 25%
73. | Mandrela za diskove (nasadnik) |  |  |  | kom | 75 |  | 25%
74. | Armirane separirne pločice 1 mm debljine promjera 400 mm |  |  |  | kom | 300 |  | 25%
75. | Armirane separirne pločice 0,5 mm debljine promjera 400 mm |  |  |  | kom | 1150 |  | 25%
76. | Mandrela za brusni papir promjera 042 debljine 18 |  |  |  | kom | 40 |  | 25%
77. | Karbidno kirurško svrdlo za nasadnik okruglo 010-023 |  |  |  | kom | 25 |  | 25%
78. | Karbidno kirurško svrdlo za nasadnik okruglo 027-035 |  |  |  | kom | 40 |  | 25%
79. | Karbidni rezač kosti za turbinu, 016, duljine 9mm kao Lindemann ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 50 |  | 25%
80. | Karbidni rezač kosti za nasadnik s posebnim ozubljenjem, 021 duljine 10 mm kao Lindemann ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 25 |  | 25%
81. | Karbidni rezač kosti za kolječnik produženo, 021 duljine 10mm kao Lindemann ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 10 |  | 25%
82. | Karbidni rezač kosti za nasadnik, 023, duljine 11mm, kao Lindemann ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 5 |  | 25%
83. | Čelično svrdlo za nasadnik fisurno ravnog vrha, križnih zubaca, 014, duljine 4,8mm |  |  |  | kom | 70 |  | 25%
84. | Karbidno turbinsko svrdlo za turbinu i kolječnik za uklanjanje ostataka cementa sa cakline nakon skidanja fiksne ortodoncije - raznih oblika: za labijalnu plohu, golog vrha , Ø1/10mm 016, visine 8,3mm i jajoliki oblik za lingvalnu /palatinalnu plohu Ø1/10mm 023, visine 4,2 mm |  |  |  | kom | 110 |  | 25%
85. | Čelično okruglo svrdlo za obradu pulpne komorice promjera radnog dijela 090-180 kolor kodirano kao "Muller" Komet ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 11 |  | 25%
86. | Lentulo instrumenti za kolječnik, duljine 21 i 25 mm, razne veličine 1,2,3,4 a6 |  |  |  | paket | 14 |  | 25%
87. | Mandrela za cilindrične polirere sa stoperom |  |  |  | kom | 25 |  | 25%
88. | Mandrela za valjkaste polirere 030 |  |  |  | kom | 25 |  | 25%
89. | Armirane separirne pločice 0,2-0,5 mm debljine, promjera 220 mm |  |  |  | kom | 550 |  | 25%
90. | Kamenčići fino zrnati za obradu metala, valjkasti kao H1 Bego ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 90 |  | 25%
91. | Kamenčići fino zrnati za obradu metala , konični sa ravnim vrhom kao H2 Bego ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 90 |  | 25%
92. | Kamenčić za obradu keramike uključivo i zirkon sa dijamantnim pijeskom; za nasadnik (DCB abrazivna sredstva), čašastog oblika, srednje granulacije, visine radnog polja 6,8 mm, veličine 120 |  |  |  | kom | 8 |  | 25%
93. | Mandrela za kolječnik, za polirne diskove različitih gradacija, dijamantnih čestica, kao Soflex ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 50 |  | 25%
94. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine i ekstara fine granulacije 016, pupoljak (dugi), Ø1/10mm; visina 4,5mm, materijal radnog dijela:dijamant,galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 45 |  | 25%
95. | Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, za mikropreparacije oblik uske mikro - kruške, Ø1/10mm; 009, visina 2,7mm. Materijal radnog dijela: dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 35 |  | 25%
96. | Dijamantno svrdlo turbinsko za mikropreparacije oblik mikro - cilindra sa zaobljenim vrhom, Ø1/10mm; 008 i 010, visina 3,0mm i 4,0mm. Maksimalni broj okretaja 160000/min.Materijal radnog dijela: dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 15 |  | 25%
97. | Dijamantno svrdlo turbinsko za mikropreparacije oblik mikro - koplja, Ø1/10mm; 007, visina 2,7mm. Maksimalni broj okretaja 160000/min. Materijal radnog dijela: dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 17 |  | 25%
98. | Karbidno turbinsko svrdlo za poliranje palatinalnih i okluzalnih ploha kompozita, oblik jaja, . Ø1/10mm; veličina 018, 023, visina 3,5 i 4,2mm. Maksimalni broj okretaja 300000/min. |  |  |  | kom | 10 |  | 25%
99. | Karbidno turbinsko svrdlo za okluzalno poliranje kompozita, oblik igle, 12 oštrica normalne granulacije. Ø1/10mm; 009, 010, 012, visina 3,6mm. |  |  |  | kom | 17 |  | 25%
100. | Dijamantno svrdlo turbinsko za mikropreparacije oblik mikro - kruške, Ø1/10mm; 008 i 010, visina 2,7mm. Maksimalni broj okretaja 160000/min. Materijal radnog dijela: dijamant, galvanski metalni spoj |  |  |  | kom | 25 |  | 25%
101 | Separirka dijamantna srednje granulacije za nasadnik, dvostrana (dijamantni premazrubno) debljine0,17 mm, promjer 200 mm |  |  |  | kom | 10 |  | 25%
102 | Karbidna freza za tehniku frezanja, za nasadnik kratka, za vosak, konusna 4˚ /spiralna, promjer 3,1 mm, visina 13 mm |  |  |  | kom | 5 |  | 25%
103 | Karbidna freza za tehniku frezanja, za nasadnik kratka, konusni rezač s grubim stepenasto raspoređenim ozubljenjem, promjera 3,1 mm, visine 13,00 mm |  |  |  | kom | 10 |  | 25%
104 | Karbidna freza za tehniku frezanja, za nasadnik kratka, konusni rezač s grubim stepenasto raspoređenim ozubljenjem, promjera 4,0 mm, visine 13,00 mm |  |  |  | kom | 10 |  | 25%
PDV-a:
CIJENA SVEUKUPNO:
Količine iskazane u troškovniku su okvirne godišnje količine predmeta nabave za vrijeme trajanja ugovora. Stvarno nabavljena količina robe/usluga temeljem ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
M.P.
(pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)