## PRIBOR ZA UZIMANJE ZUBNIH OTISA
TROŠKOVNIK
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE; PRIBOR ZA UZIMANJE ZUBNIH OTISAKA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PODACI O JEDNAKOVRIJEDNOSTI- UKOLIKO SE NUDI | OKVIRNE GODIŠNJE KOLIČINE | JEDINICA MJERE | ORIGINALNO PAKIRANJE (količina u pakiranju (ml, pak, kom) | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE BEZ PDV-A | STOPA PDV-A | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-A JEDNOGODIŠNJE KOLIČINE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(6*9)
1. | Kondenzacijski silikon za tehniku dvostrukog otiskivanja visoke konzistencije, gnječiv, visoke tvrdoće, pakiranje min. 900 ml, max.1000 ml |  |  |  | 28600 | ml
2. | Aktivator pasta za kondenzacijske silikone, na bazi polisiloksana, pakiranje u tubi min.60 ml, max.70ml |  |  |  | 3580 | ml
3. | Alginat za otiske, thixotropični elastični alginat, 430-453 g, vrijeme miješanja manje od 30'', dimenzijski stabilan 5 dana, ekstra brzo stvrdnjavanje |  |  |  | 0 | pak
4. | Alginat za otiske, thixotropični elastični alginat, 430-500 g, brzo apsorbira vodu, ekstra brzo stvrdnjavanje, posebno pogodan za uzimanje ortodontskih otisaka |  |  |  | 700 | pak
5. | Hidrofilni vinil-polisiloksanski materijali za otiske guste konzistencije, brzo stvrdnjavajući, vrijeme stvrdnjavanja u ustima 2:30 min, visoke završne čvrstoće, za tehniku otiskivanja u 1 ili 2 koraka; mješanje u 3M Espe Pentamix 2 ili 3 uređaju, 300ml baze + 60ml katalizatora, kao Express xt penta H qiuck ili jednakovrijedno |  |  |  | 250 | pak
6. | Hidrofilni korekturni vinil-polisiloksanski materijali za otiske i reprodukciju detalja, srednje guste konzistencije, visoka vlačna čvrstoća, neosjetljivost na vlagu, dostupan u dva vremena stvrdnjavanja, u kartušama 2x50ml + min.10 nastavaka, max.15 nastavaka |  |  |  | 170 | pak
6A | Hidrofilni korekturni vinil-polisiloksanski materijali za otiske i reprodukciju detalja, vrlo rijetke (extra light body) konzistencije, visoka vlačna čvrstoća, neosjetljivost na vlagu, brzo vrijeme stvrdnjavanja, u kartušama 2x50ml + min.10 nastavaka, max.15 nastavaka (primjer 3M Espe Express Light Body Fast Set 2x50ml (7301)) ili jednakovrijedan |  |  |  | 120
7. | Nastavci za mješanje otisne mase u kartušama žuti, omjer mješanja 1: 1 |  |  |  | 300 | kom
8. | Intraoralni nastavci za aplikaciju otisne mase žuti |  |  |  | 300 | kom
9. | Polieterski materijal za precizno otiskivanje krunica, mostova, implantata, inlay-a, onlay-a, funkcijsko otiskivanje, monofaznom tehnikom (jedna konzistencija za žlicu i zube) za mješanje u 3M Espe Pentamix 2 ili 3uređaju; 300ml baza+60ml katalizator ili jednakovrijedno |  |  |  | 250 | pak
10. | Nastavci za mješanje polieterske otisne mase u Pentamix uređaju crveni |  |  |  | 10800 | kom
11. | Adheziv za premaz žlice za polietere, indiciran za uporabu kod metalnih i individualnih žlica, pakiranje min. 17 ml, max.20 ml |  |  |  | 2160 | ml
12. | Adheziv za premaz žlice za silikone,na bazi Vinyl polysiloxana |  |  |  | 2160 | ml
13. | Nastavci za mješanje materijala za provizorije plavi, omjer mješanja 10:1 |  |  |  | 700 | kom
14. | PVC nosač otisne mase za mješanje u Pentamix uređaju – Pentamix 2 |  |  |  | 18 | pak
15. | Silikon za registraciju zagriza, tiksotropan, dimenzijski stabilan; u kartušama 4x50ml + min.10 nastavaka, max.15 nastavaka |  |  |  | 108 | pak
16. | Kondenzacijski silikon za tehniku dvostrukog otiskivanja tekuće konzistencije, niske tvrdoće, pakiranje min. 140 ml max. 150ml (PRIMJER: Heraeus Kulzer OXASIL HK66077393 Very Light Flow tuba 140 ml) |  |  |  | 216 | ml
UKUPNO (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPNO (s PDV-om):
Količine iskazane u troškovniku su okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja ugovora. Stvarno nabavljena količina robe/usluga temeljem ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.
NAPOMENA
Unutar kolone 8 ovog troškovnika treba unijeti u kojim količinama je nuđeno pakiranje proizvoda.
Na Odjelu stomatološke protetike u Stomatološkoj poliklinici Zagreb upotrebljava se Pentamix aparat za miješanje masa za uzimanje zubnih otisaka.
ODREDBE O JEDNAKOVRIJEDNOSTIMA
Ukoliko u troškovniku ili tehničkim specifikacijama postoji dodatak "ili jednakovrijedan" i ako gospodarski subjekt nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim mjestima troškovnika ili tehničke specifikacije, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, gospodarski subjekt mora dostaviti dokazno sredstvo o sukladnosti ponuđenog proizvoda sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u troškovniku ili tehničkim specifikacijama (izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo, odnosno, tehničku dokumentaciju proizvođača), odnosno ponuditelj je dužan u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokazati, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. Zakona o javnoj nabavi, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.
Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba, te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).