## 33631600-8 ANTISEPT. I DEZINF.
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PODACI O JEDNAKOVRIJEDNOSTI- UKOLIKO SE NUDI | OKVIRNE JEDNOGODIŠNJE KOLIČINE | JEDINICA MJERE | ORIGINALNO PAKIRANJE (količina u pakiranju: L, kom) | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-a JEDNOGODIŠNJE KOLIČINE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12(6x10)
ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
GRUPA 1- ZA RUKE, POVRŠINE I INSTRUMENTE
CPV:33631600-8
1. | Alkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje u ruke, s etanolom 79,9%, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a, 4a, 4b , min 500 ml |  |  |  | 700 | kom
2. | Alkoholni dezinficijens za površine, potpuni virucid, s etanolom i DDAC, djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 4a i 4b, min pakiranje 1 l |  |  |  | 1200 | L
3. | Raspršivač boca za dezinficijens zapremnine min 1l, proizvod mora biti kompatibilan sa stavkom 2 |  |  |  | 20 | kom
4. | Detergentni antiseptik za ruke i kožu- baktericid (uključuje MRSA), virucid (HIV, HBV, HCV), pakiranje minimalno 0,5 l |  |  |  | 200 | kom
5. | Koncentrat za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju, bez aldehida, fenola i klora, na bazi dodecilpropandiamin-borata, djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a i 4a, pakiranje 1-2L |  |  |  | 600 | L
6 | Sredstvo za brzu dezinfekciju otisaka (alginatni, silikonski ili polieterski), neoštećuje površinu i ne utječe na stabilnost i dimenzije otiska; bez formaldehida i fenola; baktericidno, fungicidno, virucidno djelovanje; u pakiranju min a 1 l |  |  |  | 50 | L
7 | Koncentrat za dezinfekciju i dezodoriranje usisnih sustava i fontane, niska pjena; visoko kompatibilan sa okolišem i s materijalima; baktericid, fungicid, virucid, min pakiranje 1L |  |  |  | 50 | L
8 | Maramice bez alkohola za osjetljive površine i medicinski inventar, pogodne za akrilno staklo, maske i UTZ sonde, minimalna veličina 13x18 cm, moraju biti pakirane u dozu ili drugi pakirni oblik sa sistemom zatvaranja, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a, 3b, 4b, min pakiranje a 100 kom |  |  |  | 20 | kom
9 | Losion za pranje ruku za osjetljivu kožu, bez sapuna i alkalija, pogodan za korištenje uz alkoholne antiseptike, min pakiranje 500 ml s pumpicom |  |  |  | 300 | kom
10 | Alkoholne maramice za brzu dezinfekciju i čišćenje površina, s etanolom i DDAC, minimalno pakiranje a 100 kom, djelotvornost 1, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b |  |  |  | 20 | kom
UKUPNO (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPNO (s PDV-om)
Napomena:
Količine iskazane u troškovniku su okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja ugovora. Stvarno nabavljena količina robe/usluga temeljem ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.
Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba, te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
Jamstvo glasi i dostavlja se na adresu Naručitelja:
Stomatološka poliklinika Zagreb
Perkovčeva 3, 10000 Zagreb