## Sheet1
TROŠKOVNIK
Nabava i montaža klima uređaja
CPV 39717200-3
Redni broj | Naziv i opis stavke predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u EUR) | Stopa PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a (u EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Sustav hlađenja ordinacija
Dobava i doprema opreme za hlađenje uredskih prostorija i prostorija stomatoloških ordinacija
| Podrumske prostorije -vešeraj/čajna kuhinja | m3 | 96.8
| Prizemlje - soba 1 | m3 | 118
| Prizemlje - soba 2 | m3 | 73.78
| Prizemlje - soba 3 | m3 | 77.05
| Prizemlje - soba 6 | m3 | 68.63
| Prizemlje - soba 7 | m3 | 69.08
| Prizemlje - soba 8 | m3 | 69.22
| 2.kat- soba 16 | m3 | 72.35
| 2.kat -soba 17 | m3 | 56.67
| 2.kat -soba 18 | m3 | 67.77
| 2.kat -soba 19 | m3 | 60.76
| 2.kat -soba 20 | m3 | 55.06
2. | Montaža opreme i povezivanje s cjevovodima do pune pogonske sposobnosti, sa provedbom hladne tlačne i tople funkcionalne probe.Puštanje u pogon i podešavanje od strane ovlaštenog servisera,ukupno sa svim podešavanjima i mjerenjima , uključujući izdavanje servisnog zapisnika. Tlačna proba instalacija prema normi DIN 4756, uz izradu zapisnika. | kpl | 1
3 | Puštanje u pogon kompletnog sustava, uključivo vakumiranje freonske instalacije i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Ne uključuje spajanje cijevi i električne instalacije te radnu tvar R410. | kpl | 1
4 | Troškovi transporta/dostave i istovara opreme, unošenje i podizanje materijala i opreme na mjesto montaže te najam građevinske skele. | paušal | 1
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a (EUR)
IZNOS PDV-a (EUR)
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om (EUR)