## Sheet1
TROŠKOVNIK
Nabava i montaža /ugradnja sustava za održavanje ambijentalnih uvjeta
CPV:42500000-1
Redni broj | Naziv i opis stavke predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u EUR) | Stopa PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a (u EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Sustav hlađenja , grijanja i filtracije zraka
Dobava i doprema opreme za hlađenje, grijanje i filtraciju zraka uredskih prostorija i prostorija stomatoloških ordinacija
| Podrumske prostorije -čekaonica/hodnik | m3 | 118
| Prizemlje - čekaonica/hodnik | m3 | 346.52
| 1.kat S13 | m3 | 78.48
| 1.kat S14 | m3 | 71.15
| 1.kat ljevaonica | m3 | 62.32
| 1.kat velika dvorana | m3 | 457.32
| 2. kat S 16 | m3 | 72.35
| 2. kat S 17 | m3 | 56.67
| 2. kat S 18 | m3 | 67.77
| 2. kat S 19 | m3 | 60.76
| 2. kat S 20 | m3 | 55.06
2. | Montaža opreme i povezivanje s cjevovodima do pune pogonske sposobnosti, sa provedbom hladne tlačne i tople funkcionalne probe.Puštanje u pogon i podešavanje od strane ovlaštenog servisera, ukupno sa svim podešavanjima i mjerenjima , uključujući izdavanje servisnog zapisnika. Tlačna proba instalacija prema normi DIN 4756, uz izradu zapisnika o istome. | kpl | 1
3 | Puštanje u pogon kompletnog sustava, uključivo vakumiranje freonske instalacije i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Ne uključuje spajanje cijevi i električne instalacije te radnu tvar R410. | kpl | 1
4 | Troškovi transporta/dostave i istovara opreme, unošenje i podizanje materijala i opreme na mjesto montaže te najam građevinske skele. | paušal | 1
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a (EUR)
IZNOS PDV-a (EUR)
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om (EUR)