## Sheet1
R.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Kataloški broj proizvoda | Proizvođač/naziv proizvoda | Podaci o jednakovrijednosti ukoliko se nudi | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
ZUBARSKE NAPRAVE ZA POLIRANJE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(7x8)
1 | Ultrasonični nastavci za supra i subgingivno uklanjanje zubnog kamenca kao PiezoLUX tipovi nastavaka LU 10 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 1
2 | Ultrasonični nastavci za supra i subgingivno uklanjanje zubnog kamenca kao PiezoLED tipovi nastavaka 201,202,203 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 20
3 | Sonični nastavci za supragingivno i subgingivno uklanjanje kamenca kao sonic tip 5,6,7,8 i 60 Kavo Dental Gmbh ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 40
4 | Sonični nastavci SFQ1,SFQ2, SFQ3, SFQ4 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 35
5 | Polirer za nasadnik za akrilatne proteze, veličina 100,visine 25mm; 2 različite finoće - za poliranje (siva) i za visoki sjaj (svijetlozelena) |  |  |  | kom | 1
6 | Polirni sustav za završnu obradu kompozita sa česticama Aluminij oksida u 4 stupnja abrazivnosti koji se stavljaju na mandrelu kao Sof-lex 3M ESPE ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 600
7 | Gumica za poliranje keramike promjer 260 debljina 2,0, u četiri finoće supergruba, gruba, srednje finoće, fina |  |  |  | kom | 10
8 | Polirer nemontirani lećasti za poliranje plemenitih legura i akrilata, promjera 220, debljina 4,5mm |  |  |  | kom | 100
9 | Gumica za niski sjaj metalnih legura, lećasta, debljine fi 22 x 3,5 mm (plava) |  |  |  | kom | 100
10 | Gumica za pedpoliranje metalnih legura, oblik kotača, fi 22 x 3,5 mm (zelene) |  |  |  | kom | 800
11 | Gumica za pedpoliranje metalnih legura, oblik cilindra, fi 6,5 x 24 mm (zelene) |  |  |  | kom | 400
12 | Arkansas polireri za turbinu i kolječnik različitih oblika: širine 2,5 mm i visine 7,0 mm i okrugli promjera 3,0 mm |  |  |  | kom | 50
13 | Polirer za nasadnik od kozje dlake (srednje tvrdi) fi 190 mm |  |  |  | kom | 40
14 | Četkica nemontirana od čelične žice za čiščenje modela od metala, promjera 220 mm |  |  |  | kom | 10
15 | Polirer nemontirani za predpoliranje neplemenitih legura, oblik valjka, smeđa, promjer 030 mm, dužine 22,00 mm |  |  |  | kom | 350
16 | Polireri za kompozit, plamičasti, prožeti dijamantnim zrncima, Ø1/10mm, 050, 12,0 mm visine: maksimalni broj okretaja 15000/min, optimalno 6000, za rad na kolječniku |  |  |  | kom | 50
17 | Polireri za kompozit prožeti dijamantnim zrncima, plamičasti, Ø1/10mm, 045, 10,0 mm visine: maksimalni broj okretaja 15000/min, optimalno 6000/min, u 3 finoće (C, M, F), za rad na kolječniku |  |  |  | kom | 185
18 | Gumica za kolječnik, plamičasta, bijela, za poliranje cakline, bez paste, 060, visina 15mm |  |  |  | kom | 30
19 | Četkica ČZK za kolječnik najlon za poliranje pastom 060 |  |  |  | kom | 70
20 | Polireri za kompozit, plamičasti, prožeti dijamantnim zrncima, Ø1/10mm, 030, 8,5mm visine: maksimalni broj okretaja 15000/min, optimalno 6000, za rad na kolječniku |  |  |  | kom | 30
21 | Polireri za kompozit prožeti djiamantnim zrncima, plamičasti, Ø1/10mm, 030, 7,0mm visine: maksimalni broj okretaja 15000/min, optimalno 6000/min, u 3 finoće, za rad na kolječniku |  |  |  | kom | 20
22 | Polireri za kompozit prožeti dijamantnim zrncima, čašasti, Ø1/10mm, 055, 8,0 mm visine: maksimalni broj okretaja 15000/min, optimalno 6000/min, u 3 finoće, za rad na kolječniku |  |  |  | kom | 40
23 | Četkice za poliranje kompozita i keramike sa česticama silicij-karbida, čašastog oblika, Ø1/10mm, 060, za korištenje bez paste za poliranje, uz vodeno hlađenje, maksimalan broj okreta 10000/min, optimalno 6000/minuti |  |  |  | kom | 60
24 | Četkice za poliranje kompozita i keramike sa česticama silicij-karbida, plamičastog oblika, Ø1/10mm, 040, za korištenje bez paste za poliranje, uz vodeno hlađenje, maksimalan broj okreta 10000/min, optimalno 6000/minuti |  |  |  | kom | 40
25 | Četkica za poliranje od najlona sa srednje tvrdim vlaknima, Ø1/10mm, 060, za korištenje s pastom za poliranje, maksimalan broj okreta 10000/min, optimalno 1500/min |  |  |  | kom | 80
26 | Četkica za poliranje od najlona s mekim vlaknima, Ø1/10mm, 060, za korištenje s pastom za poliranje, maksimalan broj okreta 10000/min, optimalno 1500/min |  |  |  | kom | 50
27 | Polireri za keramiku sa protkama dijamantnim zrncima ,Ø1/10mm, 050, 10,5mm visine:maksimalni broj okretaja 15000/min, optimalno 6000/min ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 1
UKUPNO bez PDV-a
IZNOS PDV-a
SVEUKUPNO sa PDV-om
Naručitelj je u ovom postupku nabave odredio okvirne količine navedene u Troškovniku predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina roba na temelju izdane narudžbenice može biti veća ili manja od okvirne količine
*Napomena: Opisi u stupcu 2 su ujedno kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti
Rok isporuke: roba se isporučuje sukcesivno, sukladno potrebama naručitelja, prema pojedinačnim narudžbenicama, a u maksimalnom roku od 8 dana od dana zaprimanja narudžbenice