## Sheet1
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | JEDINICA MJERE | OKVIRNE GODIŠNJE KOLIČINE | ORIGINALNO PAKIRANJE (kom, ml) | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(6X8)
CPV: 33131100
NABAVA SITNOG KIRURŠKOG INVENTARA-INSTRUMENTI ZA STOMATOLOŠKE ODJELE
1. | Distalni sjekač mini, duljina 14 cm, max debljina žice 0,56x0,70 mm/22x28/obvezana mogučnost sterilizacije/ |  |  | kom | 15
2. | Distalni sjekač medium, mogučnost naknadnog oštrenja , max debljina žice 0,56x0,70 mm/22x28/obvezna mogučnost sterilizacije/ |  |  | kom | 15
3. | Kliješta za rezanje ligatura-mini, mogučnost naknadnog oštrenja,crno eloksirano , ugrađeni umeci od čvrstog metala/obvezna mogučnost sterilizacije/ |  |  | kom | 20
4. | Iglodržač mini /obvezatna sterilizacija/ |  |  | kom | 8
5. | Iglodržač srednji /obvezatna sterilizacija/ |  |  | kom | 6
6. | Weingard kliješta -univerzal |  |  | kom | 10
7. | Mosquito hvataljka bez kuke |  |  |  | 8
8. | Dvostrani skaler za odstranjivanje adheziva ili ostataka cementa .Nazubljena zaobljena druga strana za adaptaciju žičanih ligatura-tanka i plosnata /obvezatna sterilizacija/ |  |  | kom | 4
9. | Oliver Jones kliješta za skidanje prstena sa plastičnim nastavkom koji se može mijenjati |  |  | kom | 5
10. | Adapter za ligature , dvostrani, za savijanje i adaptaciju žičanih ligatura , sa mogučnošću sterilizacije , sa kratkim blago zaoblejnim (tupim)radnim dijelom |  |  | pak | 4
11. | Stomatološka sonda (zavinuta) kratki radni dio |  |  | kom | 20
12. | Instrument srpić /scaler DE |  |  | kom | 4
13. | Kliješta gornja incizivna za djecu 280/1 |  |  | kom | 2
14. | Kliješta gornja incizivna za djecu s oprugom 280A/1 |  |  | kom | 1
15. | Kliješta gornja molarna za djecu 18AK |  |  | kom | 1
16. | Kliješta gornja molarna za djecu s oprugom 280A/3 |  |  | kom | 2
17. | Kliješta gornja korjenska za djecu s oprugom 280A/4 |  |  | kom | 3
18. | Kliješta dječja za gornje očnjake |  |  | kom | 2
19. | Kliješta donja incizivna za djecu s oprugom 280A/5 |  |  | kom | 2
20. | Kliješta donja molarna za djecu s oprugom 280A/6 |  |  | kom | 2
21. | Kliješta donja korijenska za djecu 280/7 |  |  | kom | 2
22. | Kliješta donja korjenska za djecu s oprugom 280A/7 |  |  | kom | 2
23. | Poluga po Beinu, širina vrha 2,5 mm 559/3 |  |  | kom | 3
24. | Poluga po Beinu, širina vrha 3,5 mm 559/2 |  |  | kom | 1
25. | Škarice za meka tkiva ravne dužine do 12 cm (800) |  |  | kom | 1
26. | Škarice za meka tkiva zakrivljenog vrha dužine do 12 cm (802) |  |  | kom | 1
27. | Škarice za meka tkiva ravne dužine do 10,5 cm (803/10,5) |  |  | kom | 2
28. | Metalni štitnik za prst od nehrđajućeg čelika (Langenbeck) 492 RS |  |  | kom | 5
29. | Instrument kohlea tipa Hemingway (Carl Martin 1145/2 RS) široka (3,5 mm) |  |  | kom | 1
30. | Instrument kohlea tipa Hemingway (Carl Martin 1145/1) srednja (2,8 mm) |  |  | kom | 2
31. | Karpul šprica od nehrđajućeg čelika, samoaspirirajuća, s 3 aspirirajuće kukice na potisnom dijelu (1950) |  |  | kom | 4
32. | Sterilni kirurški ogrtač od troslojnog materijala, vodootporan , alkoholno odbojan, ne otpušta čestice i služi kao barijera za bakterije, a 25 |  |  | pak | 70
[7 empty] | CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: |  | 0
PDV:
UKUPNA CIJENA S PDV-om: