## 33140000-3 MED.POTROŠNI
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA,STRANICA KATALOGA | PODACI O JEDNAKOVRIJEDNOSTI- UKOLIKO SE NUDI | OKVIRNE JEDNOGODIŠNJE KOLIČINE | JEDINICA MJERE | ORIGINALNO PAKIRANJE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-a JEDNOGODIŠNJE KOLIČINE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(6x9)
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU
CPV: 33140000
1 | Kemijska indikator naljepnica za kontrolu parne sterilizacije bez olova s ljepilom osjetljivim na pritisak koja se lako i bez ostataka skida sa metalnih kontejnera,za jednokratnu primjenu, a500 |  |  |  | 58 | pak
2 | Brzi biološki indikator za monitorirano praćenje procesa parne sterilizacije ,3 sata inkubacije, Geobacillus stearothermophilus, služe kao dokaz efikasnosti sterilizacijskog procesa, a50 |  |  |  | 16 | pak
3 | Indikator traka za kontrolu sterilizacije u kolutu širine 18 - 19 mm ,dužina minimalno 5o m,kompletna promjena boje iz bijele u tamno smeđu/crnu boju |  |  |  | 35 | kom
4 | Kemijska indikator traka,integrirana, za kontrolu parne sterilizacije.Kontrolira vrijeme,temperaturu,zasićenu paru i relativnu vlažnost.Sadrži nekoliko indikator polja koja mijenjaju boju u različitim vremenskim intervalima |  |  |  | 1920 | kom
5 | Jednokratni testni paket BOWIE DICK za kontrolu parne sterilizacije .Univerzalni test bez olova koji dozvoljava identifikaciju gubitka zraka,neodgovarajuću evakuaciju zraka iz prostora za sterilizaciju i nedovoljan prodor pare kod poroznih materijala.Test sadrži indikacijski list koji se sastoji od koncentričnih formi žute ili crvene boje.Listovi su umetnuti u paket koji je spreman za upotrebu.Nakon izlaganja procesu parne sterilizacije mijenja boju u smeđu ili ljubičastu |  |  |  | 60 | kom
6 | PVC navlake za cipele,otporne na kidanje i tekućine, optimalna nosivost do veličine stopala 45,do gležnja,sa lastikom,za jednokratnu upotrebu, a100 |  |  |  | 95 | pak
7 | Sterilni zaštitni rukavac 20x50 cm za jednokratnu upotrebu,vodoodbojni i alkoholodbojni ,spunlace materijal,elastični završetak |  |  |  | 30 | par
8 | Kapa ženska zelena promjera 50cm ,beretka,lagan materijal SB PP 17g/m2, a100 |  |  |  | 40 | pak
9 | Kapa muška zelena s gumicom na stražnjoj strani, lagan materijal SB PP 30g/m2, a100 |  |  |  | 25 | pak
10 | Jednokratni hladni oblog veličine 10x10cm ,za vanjsku primjenu,iza operativnih zahvata |  |  |  | 10 | kom
11 | Vodootporan flomaster za sterilizaciju vodenom parom crne boje promjera 0,75 mm |  |  |  | 90 | kom
12 | Natrijev hypoclorit 4% pakiranje min 200 ml |  |  |  | 110 | kom
13 | Samoljepivi papirni zavoj u kolutu širina 2,50 cm ,bijele boje |  |  |  | 48 | kom
14 | Samoljepivi flaster širine 6 cm ,za prekrivanje manjih oštećenja kože,vodootporan |  |  |  | 15 | m
15 | Gaza 80 cm x 10 metar,visoko kvalitetna pamučna tkanina,mogućnost sterilizacije |  |  |  | 1 | m
17 | Rukavice pamučne, bijele boje, vel 12 |  |  |  | 5 | par
18 | Rukavice ovčja koža, semiš/platno |  |  |  | 80 | par
19 | Rukavice vatrootporne aramidna vlakna 38 cm 5 prstiju |  |  |  | 1 | par
20 | Kappen bočice, staklene s poklopcem, različite boje |  |  |  | 20 | kom
21 | Stalak za Kappen bočice,kompatibilno sa stavkom 20. troškovnika |  |  |  | 1 | kom
22 | Set za oralnu kirurgiju sterilan,jednokratan 1x kirurška prekrivka medilam viskoza 50x70cm(omot),1xkirurška prekrivka medilam viskoza 75x90cm s otvorom fi 10cm |  |  |  | 50 | kom
23 | Kompresa sterilna jednokratna dimenzije 80x75cm,sastava 100%PP |  |  |  | 30 | kom
24 | Sterilne navlake za kirurške cijevi sa samoljepljivom trakom za pričvršćivanje,jednokratne , dimenzije 100x7,5cm,sa upijajućim premazom i polietilenom koji štiti od patogena |  |  |  | 3 | pak
26 | Kirurške kanile za aspirator,jednokratne, sterilne, promjera 2,5 mm x 20 cm |  |  |  | 260 | kom
27 | Kanila I.V. G20 (1,1X32mm) KD |  |  |  | 50 | kom
28 | Kanila I.V. G22 (0,9X25mm) KD |  |  |  | 50 | kom
29 | Igla s filterom (nastavak) za injiciranje i aspiraciju tekućine iz bočica ili spremnika lijekova,sterilna |  |  |  | 100 | kom
30 | Sterilni set za infuziju s plastičnom probodnom iglom, bakterijski zračni filtar 15µm, a1 |  |  |  | 1 | set
31 | Otirač za pod samoljepivi 66x114 cm, minimalno 300 listova |  |  |  | 1 | pak
32 | Etilni alkohol 70% minimalno 1 litra |  |  |  | 90 | l
33 | Bočica za PHD 20 ml bočica sa 10% neutralnim formalinom za fiksaciju tkiva nakon biopsije |  |  |  | 350 | kom
34 | Igle injekcijske jednokratne 0,7x38 mm (sterilne),a100 |  |  |  | 50 | pak
36 | Igle injekcijske jednokratne 0,6x25 mm (sterilne),a100 |  |  |  | 60 | pak
37 | Igle injekcijske jednokratne 0,4x13 mm (inzulinske, sterilne), a100 |  |  |  | 200 | pak
38 | Igle za karpule 0,3X12 mm (sterilne), a100 |  |  |  | 15 | pak
39 | Igle za karpule 0,3 x 25mm (sterilne), a100 |  |  |  | 35 | pak
40 | Igle za karpule 0,4 x 38 mm (sterilne), a100 |  |  |  | 150 | pak
41 | Igle za karpule 0,4 x 25 mm (sterilne), a100 |  |  |  | 140 | pak
42 | Igle za karpule 0,3x16 mm (sterilne), a100 |  |  |  | 40 | pak
43 | Plastične šprice,sterilne, jednokratne 2 ml, a100 |  |  |  | 30 | pak
44 | Plastične šprice,sterilne, jednokratne 5 ml, a100 |  |  |  | 25 | pak
45 | Plastične šprice,sterilne, jednokratne 10 ml, a100 |  |  |  | 8 | pak
46 | Plastične šprice,sterilne, jednokratne 20 ml, a80 |  |  |  | 4 | pak
47 | Zeleni krep papir za sterilizaciju u autoklavu dimenzije min 30x30cm ,izrađen od drvne celuloze,odbija vodu-sprečava kretanje bakterija |  |  |  | 26000 | kom
48 | Tekućina za ispiranje usta na bazi 0,2% chlorhexidina bez alkohola kao Parodontax extra 0,2% ili jednakovrijedno, pakiranje od 300 ml |  |  |  | 100 | kom
49 | Antiseptička tekućina za ispiranje usta Clorhexidine (CHX) 0,12% + Cetylpyridium chloride (CPC) 0,05%, antibakterijsko dijelovanje bez alkohola kao Vitis perio aid ili jednakovrijedno, pakiranje od 5.000 ml |  |  |  | 10 | kom
50 | Vizir-štitnik za oči, plastični, za višekratnu upotrebu, ne oštećuje se primjenom dezinficijensa |  |  |  | 2 | kom
51 | Zaštitne naočale-plastične classic line ,dobro prijanjanje uz oči i nos, ne oštećuju se primjenom dezinficijensa |  |  |  | 5 | kom
52 | Folija-rukavci za sterilizaciju u autoklavu, rola 7,5 cm min a'100m,dvostrane trake, jednastrana porozni papir 60 gsm, medicinski kraft papir od čiste celuloze druga strana višeslojni laminarni film otporan na trganje. Svaka rola sadrži indikatore za parnu i EO sterilizaciju |  |  |  | 3400 | m
53 | Folija-rukavci za sterilizaciju u autoklavu, rola 15cm x 5cm a'100m , dvostrane trake, jednastrana porozni papir 60 gsm, medicinski kraft papir od čiste celuloze druga strana višeslojni laminarni film otporan na trganje. Svaka rola sadrži indikatore za parnu i EO sterilizaciju |  |  |  | 4100 | m
54 | Folija-rukavci za sterilizaciju u autoklavu, rola 25cm x 6,5cm a'100m, dvostrane trake, jednastrana porozni papir 60 gsm, medicinski kraft papir od čiste celuloze druga strana višeslojni laminarni film otporan na trganje. Svaka rola sadrži indikatore za parnu i EO sterilizaciju |  |  |  | 2500 | m
55 | Folija-rukavci za sterilizaciju u autoklavu,rola 40cm X 8cm a'100m , dvostrane trake, jednastrana porozni papir 60 gsm, medicinski kraft papir od čiste celuloze druga strana višeslojni laminarni film otporan na trganje. Svaka rola sadrži indikatore za parnu i EO sterilizaciju |  |  |  | 1500 | m
56 | Vazelin bijeli, a100 gr |  |  |  | 55 | kom
57 | Vodikov peroksid 3% (hidrogen), min 200ml |  |  |  | 120 | kom
58 | Sterilizirana kompresa, aluplast za opekline, dimenzije 50*80 cm |  |  |  | 1 | kom
59 | Zavoj za opekline, aqua gel, dimenzije 5*5 cm |  |  |  | 1 | kom
60 | Termo rola za autoklav, za ispis sterilizacije, širine 113 mm |  |  |  | 10 | rola
61 | Odstranjivač alginata u prahu minimalno 1 kg, pH neutralan, biorazgradiv |  |  |  | 10 | kg
62 | Medicinski benzin min 500 ml |  |  |  | 5 | kom
63 | Plahta 100 x 200 cm od netkanog tekstila, 100% polipropilen, 35 gr/m² sa elastičnim gumenim završetkom |  |  |  | 30 | kom
64 | Navlaka za jastuk VIES dimenzija 60x80cm, jednokratna |  |  |  | 30 | kom
65 | Natrijev hypoclorit 1% pakiranje min 200 ml |  |  |  | 5 | kom
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE S PDV-a:
Napomene:
Naručitelj je u ovom postupku nabave odredio okvirne količine za razdoblje od 1 godine. Stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja.Ponuditelj se obvezuje isporučivati robu koja je predmet nabave kontinuirano tijekom jedne godine dana od dana potpisivanja ugovora. Roba se isporučuje sukcesivno temeljem pisane narudžbenice naručitelja.
| M.P. |  |  | ZA PONUDITELJA:
_________________________________________________
U Zagrebu, ___________________ 2026.g. |  |  | (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)