## Sheet1
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PODACI O JEDNAKOVRIJEDNOSTI- UKOLIKO SE NUDI | JEDINICA MJERE | OKVIRNE GODIŠNJE KOLIČINE | ORIGINALNO PAKIRANJE (kom, ml) | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(7x9)
CPV: 33131100
NABAVA SITNOG KIRURŠKOG INVENTARA-INSTRUMENTI ZA STOMATOLOŠKE ODJELE
1. | Distalni sjekač mini, duljina 14 cm, max debljina žice 0,56x0,70 mm/22x28/obvezana mogučnost sterilizacije/ |  |  |  | kom | 15
2. | Distalni sjekač medium, mogučnost naknadnog oštrenja , max debljina žice 0,56x0,70 mm/22x28/obvezna mogučnost sterilizacije/ |  |  |  | kom | 15
3. | Kliješta za rezanje ligatura-mini, mogučnost naknadnog oštrenja,crno eloksirano , ugrađeni umeci od čvrstog metala/obvezna mogučnost sterilizacije/ |  |  |  | kom | 20
4. | Iglodržač mini /obvezatna sterilizacija/ |  |  |  | kom | 8
5. | Iglodržač srednji /obvezatna sterilizacija/ |  |  |  | kom | 6
6. | Weingard kliješta -univerzal |  |  |  | kom | 10
7. | Mosquito hvataljka bez kuke |  |  |  |  | 8
8. | Dvostrani skaler za odstranjivanje adheziva ili ostataka cementa .Nazubljena zaobljena druga strana za adaptaciju žičanih ligatura-tanka i plosnata /obvezatna sterilizacija/ |  |  |  | kom | 4
9. | Oliver Jones kliješta za skidanje prstena sa plastičnim nastavkom koji se može mijenjati |  |  |  | kom | 5
10. | Adapter za ligature , dvostrani, za savijanje i adaptaciju žičanih ligatura , sa mogučnošću sterilizacije , sa kratkim blago zaoblejnim (tupim)radnim dijelom |  |  |  | pak | 4
11. | Stomatološka sonda (zavinuta) kratki radni dio |  |  |  | kom | 20
12. | Instrument srpić /scaler DE |  |  |  | kom | 4
13. | Kliješta gornja incizivna za djecu 280/1 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
14. | Kliješta gornja incizivna za djecu s oprugom 280A/1 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 1
15. | Kliješta gornja molarna za djecu 18AK ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 1
16. | Kliješta gornja molarna za djecu s oprugom 280A/3 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
17. | Kliješta gornja korjenska za djecu s oprugom 280A/4 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 3
18. | Kliješta dječja za gornje očnjake |  |  |  | kom | 2
19. | Kliješta donja incizivna za djecu s oprugom 280A/5 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
20. | Kliješta donja molarna za djecu s oprugom 280A/6 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
21. | Kliješta donja korijenska za djecu 280/7 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
22. | Kliješta donja korjenska za djecu s oprugom 280A/7 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
23. | Poluga po Beinu, širina vrha 2,5 mm 559/3 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 3
24. | Poluga po Beinu, širina vrha 3,5 mm 559/2 ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 1
25. | Škarice za meka tkiva ravne dužine do 12 cm (800) ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
26. | Škarice za meka tkiva zakrivljenog vrha dužine do 12 cm (802)ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
27. | Škarice za meka tkiva ravne dužine do 10,5 cm (803/10,5)ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
28. | Metalni štitnik za prst od nehrđajućeg čelika (Langenbeck) 492 RS ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 6
29. | Instrument kohlea tipa Hemingway (Carl Martin 1145/2 RS) široka (3,5 mm) ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 1
30. | Instrument kohlea tipa Hemingway (Carl Martin 1145/1) srednja (2,8 mm)ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 2
31. | Karpul šprica od nehrđajućeg čelika, samoaspirirajuća, s 3 aspirirajuće kukice na potisnom dijelu (1950) ili jednakovrijedno |  |  |  | kom | 6
[8 empty] | CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: |  | 0
PDV:
UKUPNA CIJENA S PDV-om:
ODREDBE O JEDNAKOVRIJEDNOSTIMA
Ukoliko u troškovniku ili tehničkim specifikacijama postoji dodatak "ili jednakovrijedan" i ako gospodarski subjekt nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim mjestima troškovnika ili tehničke specifikacije, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.
Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, gospodarski subjekt mora dostaviti dokazno sredstvo o sukladnosti ponuđenog proizvoda sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u troškovniku ili tehničkim specifikacijama (izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo, odnosno, tehničku dokumentaciju proizvođača), odnosno ponuditelj je dužan u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokazati, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. Zakona o javnoj nabavi, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.
Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.
Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba, te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).