## List1
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | JEDINICA MJERE | OKVIRNE GODIŠNJE KOLIČINE | ORIGINALNO PAKIRANJE (kom, ml) | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE BEZ PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(6X8)
CPV: 33135000-5
DAMON SISTEM ZA ORTODONCIJU
1. | BRAVICE DAMON ULTIMA , pasivna self-ligation (samoligirajuća bravica), od ne-hrđajučeg čelika 17-4 za čvrstoću i trajnost, lako otvaranje bravice; mogućnost izbora torqua za zube u fronti : low , standard i super |  |  | kom | 250
2. | BUKALNE TUBE ZA PRVE MOLARE SL ; samo-ligirajuće tube za prve molare, klizni mehanizam za zatvaranje i otvaranje tuba. Prvi molari (16-26) - torque -18⁰, angulacija 0⁰, mandibul. prvi molari (36; 46) torque -28⁰, angulacija 2⁰. |  |  | kom | 40
3. | BUKALNE TUBE TITANIUM, titanium bukalne tube za druge molare |  |  | kom | 60
4. | LUKOVI DAMON CuNiTi 013 ; SVI Copper NI-TI lukovi imaju u poprečnom presjeku stoper na luku konfekcijski napravljen, koji se lagano aplicira; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 3
5. | LUKOVI DAMON CuNiTi 014 ; okrugli Copper (bakar) Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 3
6. | LUKOVI DAMON CuNiTi 016 ; okrugli Copper (bakar) Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
7. | LUKOVI DAMON CuNiTi 018 ; okrugli Copper (bakar) Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 3
8. | LUKOVI DAMON CuNiTi 14x025 ; četvrtasti Copper Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 3
9. | LUKOVI DAMON CuNiTi 14x0275 ; četvrtasti Copper Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 3
10. | LUKOVI DAMON CuNiTi 14x0275 ; četvrtasti Copper Ni-Ti luk s ULTIMA kukicama; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
11. | LUKOVI DAMON CuNiTi 16X25 ; četvrtasti Copper Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
12. | LUKOVI DAMON CuNiTi 18x25; četvrtasti Copper Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
13. | LUKOVI DAMON CuNiTi 18x275; četvrtasti Copper Ni-Ti luk; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
14. | LUKOVI DAMON CuNiTi 18x0275 ; četvrtasti Copper Ni-Ti luk s ULTIMA kukicama; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
15. | LUKOVI DAMON NITI REVERSE CURVE + TORQUE 20 st 16x25 ; četvrtasti NiTi luk sa obrnutom krivuljom i pojačanim torque u fronti 20⁰ |  |  | pak | 2
16. | LUKOVI DAMON NITI + TORQUE 20 st 17x25 ; Damon-ov četvrtasti luk NiTi sa pojačanim torque u fronti 20⁰ u duljini od 34 ili 38 mm |  |  | pak | 3
17. | LUKOVI DAMON ČELIK (SS) 16x25; lukovi Damon četvrtasti, čelik; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 4
18. | LUKOVI DAMON ČELIK (SS) 19x275; lukovi Damon četvrtasti, čelik; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
19. | LUKOVI DAMON ČELIK (SS) 19x25; lukovi Damon četvrtasti, čelik; pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 2
20. | LUKOVI DAMON TMA 16x25; četvrtasti Damon TMA lukovi, pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 1
21. | LUKOVI DAMON TMA 19x25; četvrtasti Damon TMA lukovi, pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 1
22. | LUKOVI DAMON TMA 18X275 četvrtasti Damon TMA lukovi, pakiranje 10 kom. pojedinačno svaki luk |  |  | pak | 1
23. | LUKOVI DAMON ČELIK (SS) POSTED 016x025 34 mm, Damon luk četvrtasti, sa ugrađenim kukicama na luk za gumeni vlak ili zatvaranje prostora; pakiranje 10 kom. |  |  | pak | 4
24. | LUKOVI DAMON ČELIK (SS) POSTED 019x025 34 mm, Damon luk četvrtasti, sa ugrađenim kukicama na luk za gumeni vlak ili zatvaranje prostora; pakiranje 10 kom. |  |  | pak | 3
25. | LUKOVI DAMON NITI REVERSE CURVE 17x25; Ni Ti luk, obrnuta krivulja, pakiranje od 5 lukova, svaki odvojeno |  |  | pak | 6
26. | TIE BACK MODULI, moduli za zatvaranje malenih prostra, otporni na zamor materijala, proizvode kontinuiranu silu tijekom terapije; pakiranje od 40 kom. |  |  | pak | 1
27. | EYLETS, elementi za aplikaciju na zube kod izvlačenja zuba ili derotacija |  |  | pak | 20
28. | CRIMPABLE HOOKS, kukice za aplikaciju na žičani luk; pakiranje od 50 kom. |  |  | pak | 1
29. | DQ DROP IN HOOKS, kukice koje se apliciraju ubravicu Damon Q |  |  | pak | 2
30. | GUMICE ZA INTERMAX. VLAK ZOO, pakiranje od 50 komada; različitih promjera, izrađene od kirurškog latexa |  |  | pak | 3
31. | GRENGLOO ADHESIVE KIT - LJEPILO ZA LJEPLENJE METALNIH DAMON BRAVICA NA ZUBE SVJETLOPOLIMERIZIRAJUĆOM TEHNIKOM - U KOMPLETU (2 tube adheziva od 4 g, 1 bočica primera od 5 ml, 1 bočica tekućine za jetkanje od 10 ml - 37% fosforne kiseline,četkice za aplikaciju primera i 75 spatula za aplikaciju adhesiva-ljepila) |  |  | pak | 2
32. | ORTHOSOLO BOTTLE REFILL aktivator - primer za bonding sistem, punjenje od 5 ml |  |  | pak | 2
33. | Stoper za labijalni luk 19x30 ; pakiranje od 40 komada |  |  | pak | 6
34. | Stoper za labijalni luk 30x41 ; pakiranje od 40 komada |  |  | pak | 6
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CIJENA S PDV-om:
Napomena:
Količine iskazane u troškovniku su okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja ugovora. Stvarno nabavljena količina robe/usluga temeljem ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.